# Unidad I

Ambiente Quirúrgico. Sala de Operaciones. Equipo Quirúrgico.

Ambiente Quirúrgico

También denominado departamento quirúrgico, constituye la sala de operaciones o quirófano con sus ambientes anexos: sala de esterilización, sala de instrumental y material quirúrgico, sala de anestesia, sala de recuperación, sala de lavatorios, sala o estar de cirujanos, sala del personal auxiliar, sala de rayos, etc.

La construcción, equipamiento y distribución de elementos y de personal de éste Departamento corresponden a la ingeniería sanitaria, asesorada por técnicos en materia quirúrgica.

Sala de Operaciones

Debe reunir los siguientes requisitos:

- Amplitud suficiente para contener con comodidad a sus elementos y a las personas.

- Paredes lisas, de ángulos redondeados, con aberturas externas herméticas, las internas de comunicación con otros ambientes estarán cerradas por puertas de vaivén con movimiento silencioso y automático, hornacinas para empotrar vitrinas, armarios y negatoscopios; estarán pintadas de color verde claro, celeste o gris, sin brillo para evitar la dispersión de la luz. La limpieza de paredes y aberturas se realizará con trapos húmedos. Deberán tener varias bocas de energía.

- Piso uniforme con desagüe para facilitar su limpieza.

- Iluminación: Sialítica, Frontoluz, etc. Es importante poseer generador propio por cualquier desperfecto de instalación o de corriente de la calle.

- Aireación: la temperatura ideal oscila entre 25 y 27 grados centígrados, con una humedad ambiente del 55%. Debe haber calefacción y aire acondicionado para evitar estados opuestos igualmente perjudiciales: el enfriamiento y la transpiración.

Elementos del Quirófano o Sala de Cirugía

- Mesa de operaciones: la ideal es la que permite las posiciones más variadas con rapidez y seguridad.

- Mesas accesorias: mesa instrumental, que se pueda subir o bajar según las necesidades operatorias; mesa de apoyo de miembros, mesa de recipientes que han de recibir piezas operatorias o contener agua caliente, etc.

- Aparatos: de anestesia, de aspiración, electrobisturí, monitores, sierras, equipos de endoscopía, etc.

- Vitrinas o armarios, que deben contener medicamentos inyectables bien clasificados, jeringas y agujas de diferentes tipos y tamaños, equipos de suero, material de sutura, guantes, drenajes, etc.

- Recipientes para residuos, portasueros, etc.

Los tomacorrientes o bocas de energía deben estar situados lo más lejos posible del aparato de anestesia para evitar el peligro de explosiones por ciclopropano o éter.

Existen salas de cirugías especializadas como por ejemplo para cirugías cardiovasculares o neurológicas, ya que requieren numerosos aparatos para el control clínico, metabólico humoral del enfermo durante el acto quirúrgico. Por consiguiente la mesa operatoria, que ocupa el centro de la sala dispondrá de un amplio espacio a su alrededor para que sea ocupado por dichos aparatos, estableciéndose dos espacios libres, uno entre el enfermo y los aparatos y otro entre estos y la pared de la sala. Por el primero transitan, el cirujano, los ayudantes, el instrumentador y el anestesista; por el segundo lo hace el personal de enfermería, clínicos, etc.

Equipo Quirúrgico

Consta de cirujano, ayudantes, instrumentador/a, anestesista, transfusionista y personal auxiliar.

Cirujano: Ha de poseer habilidad manual y un profundo conocimiento de toda la patología que, unido a la sagacidad, rapidez de juicio y equilibrio mental, le permitan resolver sin dilación, cualquier problema clínico durante el acto operatorio. Es el jefe de quirófano.

Ayudantes: son los colaboradores inmediatos del cirujano, quienes, como éste conocen los diagnósticos, intervienen en la preparación de los enfermos y están informados del tipo de operación que se va a realizar. De acuerdo con su experiencia, conocimientos, o vinculación con el enfermo, se clasifican numéricamente y siempre es deseable que el primer ayudante sea un colaborador capaz de proseguir cualquier intervención en caso de que el cirujano quede imposibilitado para terminarla. Su número varía de acuerdo a las preferencias del cirujano y a la magnitud de la operación.

Instrumentador/a: Puede ser un médico, o bien una enfermera especializada que tendrá conocimientos del instrumental y de técnica para seguir al cirujano en los distintos tiempos de la operación.

Anestesista Y Transfusionista.

Personal Auxiliar: licenciado/as, enfermero/as, a quienes corresponde la limpieza, ordenación y la conservación del departamento quirúrgico con todos sus elementos. Deben conocer todos los mecanismos de la esterilización, preparado y manejo de material quirúrgico y también del enfermo.

Unidad II

Asepsia. Antisepsia. Esterilización.

Asepsia: Significa ausencia de materia séptica, es decir, de infección. Por extensión, constituye también el método de prevenir las infecciones, sobre todo por procedimientos físicos.

Antisepsia: Es el conjunto de procedimientos físicos, mecánicos y preferentemente químicos que se emplean para destruir los gérmenes patógenos, es sinónimo de desinfección.

Mediante la antisepsia, los materiales quirúrgicos y la piel del enfermo alcanzan un estado de desinfección tal que se evita la contaminación operatoria.

Actualmente, la antisepsia o desinfección se lleva a cabo muy estrictamente en todo el instrumental y material que estará en contacto con la superficie cruenta operatoria. Las infecciones, que pueden provenir del aire, se evitan mediante el aislamiento del ambiente operatorio del exterior y de los observadores visitantes.

Sala de Esterilización: Es una de las dependencias más importantes del departamento quirúrgico, por consiguiente será amplia y reunirá las condiciones necesarias. En ella se encontrará las estufas, autoclaves, etc.

Métodos de Esterilización:

Físicos

- Calor seco: estufa.

- Calor húmedo: autoclave.

## Químicos

Esterilización de la Sala de Cirugía o Quirófano:

- Formol: Ya no se utiliza.

- Luz Ultravioleta: Es muy costosa y produce quemadura en la piel. Durante su uso se utilizan máscaras especiales. Se usa en caso de cirugías de prótesis.

- Compuestos Fenólicos: Se utilizaban antes.

- Lavandina o Hipoclorito de Sodio: Viene al 8% (realmente al 4 ó 6%). Se necesitan 1000 partes por 1000 (ppm) para considerar la ausencia de gérmenes. Para limpiezas comunes: 500 ppm. El piso de quirófano debe limpiarse cada vez que haya sido utilizado, al igual que toda superficie horizontal (mesas, etc.). Las paredes cada 3 ó 4 días y el techo 1 vez al mes. Se utiliza mucho.

- Alcohol: Se utiliza en algunos países como por ej. en Brasil.

- Hexilresorcinol: (Aerovap) viene en potes con una pasta en su interior, la cual se coloca en un calentador eléctrico que se mantiene siempre enchufado. Por efecto del calor se va evaporando. Es inodoro. Se utilizan 2 potes para cada sala de cirugía y la esterilización dura hasta 30 días. En caso de cirugías muy contaminadas se utilizan 4 potes.

Esterilización de los Instrumentales, los Materiales y las Ropas  Quirúrgicas:

- Ropas y elementos de goma: se esterilizan en autoclave o a gas.

- Instrumentales: se esterilizan en autoclave, estufas, gas, químicos como el glutaraldehído o cloruro de benzalconio con nitrito.

Autoclave: Se realiza la esterilización por el vapor de agua a presión. El autoclave de Chamberland es un modelo antiguo pero aun utilizado. También existe el autoclave quirúrgico, que va empotrado en la pared, y que, en principio, consta de dos partes fundamentales: fuente productora de vapor de agua y cámara receptora del material, de paredes dobles. En el autoclave se esterilizan todas las ropas quirúrgicas, materiales de goma e instrumentales. Para las ropas e instrumentales 134 grados centígrados, para el material de goma 110 grados centígrados, durante 30 minutos con la presión deseada. Se apaga el gas y se deja enfriar el autoclave, se abre la llave de escape y al precipitarse el aire exterior dentro del aparato, se lo puede destapar. Constituye esterilización por calor húmedo. Las ropas (sábanas, fundas, chalecos, compresas, etc.) deben ser lavadas y planchadas previamente, luego se doblan y se colocan dentro de un saco de lienzo que hace de revestimiento interno del tambor. Las gasas simples, dobladas, arrolladas y agrupadas de a 10, al igual que los apósitos, se colocan en tambores más pequeños. Los tambores son metálicos y de tamaño variable según su contenido. Llevan unos orificios internos que al hacer coincidir con los externos permiten que penetren el vapor de agua. En algunos servicios se han reemplazado los tambores por paquetes constituidos por un lienzo grueso y doble que envuelve sábanas, compresas y chalecos. Tienen la ventaja de ahorrar material metálico y espacio.

Estufa: Esterilización por calor seco, generalmente forma cuerpo con el autoclave en las instalaciones modernas, pero también las hay independientes. En ellas se esterilizan los instrumentales, los cuales son colocados en cajas metálicas, previamente lavados y clasificados de acuerdo al tipo de cirugía. Las cajas se hallarán revestidas interiormente con un lienzo a manera de saco, que se pliega por encima de su contenido y lo cubre en su totalidad. Las cajas chicas como por ejemplo las de curación se esterilizan a 120 grados centígrados durante 45 minutos, y las cajas grandes como las de abdomen o de traumatología a 180 grados centígrados durante 60 minutos.

Esterilización a Gas: Oxido de etileno al 100%. Viene en tubos herméticos, que se insertan en una máquina especial, ESTERIVAC, y se van evaporando. El proceso dura 6 horas, pero se necesitan 12 horas de ventilación porque es altamente cancerígeno.

Debe estar en un lugar aislado. De esta manera se esterilizan todos los materiales quirúrgicos desechables (guantes, tubos de drenaje, penroses, materiales de sutura, hilos, etc.). También pueden esterilizarse instrumentales y ropas.

Químicos: Glutaraldehído: (Sidex, Hi-Glut, etc.) Se utiliza para desinfectar materiales que no pueden ser colocados en autoclave o estufa (instrumental de la laparoscopía, fibras ópticas, etc.) Para esterilizar se requieren 24 horas, pero este tiempo prolongado destruye los instrumentos. Generalmente se colocan 30 minutos para la desinfección. Trae un activador que se mezcla con el líquido que puede durar 14 a 28 días, luego se desecha. Cloruro de Benzalconio con nitrito: Ya casi no se utiliza.

Marcadores de Esterilización: Existen cintas autoadhesivas y ampollas que sirven de testigo para corroborar la esterilización. Ambas cambian de color como índice de efectividad de la esterilización.

Desinfectantes o Antisépticos Para Realizar Campo Operatorio:

- Clorhexidina.

- Yodopovidona (IOP).

- Alcohol al 70%.

- Alcohol yodado.

- Compuesto de amonio cuaternario.

Yodopovidona (IOP): Solución germicida, bactericida, fungicida. Antiséptico local para membranas, tejidos, piel sana o lastimada (heridas, quemaduras). La yodopovidona es un yodóforo (compuesto orgánico del yodo), capaz de ceder gradualmente lodo a los tejidos permitiendo así su efecto desinfectante, bactericida, fungicida (uno de los más potentes que se conocen), sin sus efectos indeseables por lo que es ideal para la desinfección de la piel o mucosas, íntegras o laceradas. Es muy eficaz sobre todo tipo de gérmenes (bacterias grampositivas y gramnegativas), incluso esporulados, hongos, levaduras y virus). Es miscible con el agua y fácilmente lavable. Puede provocar irritaciones en personas muy alérgicas por lo que hay que limpiar con agua estéril o suero fisiológico.

USOS: Se utiliza para preparación preoperatoria de la piel, aplicando tópicamente o pincelando la solución sin diluir, preferentemente después de un lavado previo de la piel con IOP jabón; para desinfección pre y postparto, diluir con agua destilada a partes iguales, es decir al 50%; para lavados vaginales diluir 15 cc en 250 cc de agua; para desinfección de heridas, picaduras, con o sin procesos infecciosos se usa sin diluir; en quemaduras se coloca el IOP embebido en apósitos o pincelando sin diluir. Como todo compuesto del Yodo es incompatible con preparados mercuriales. Existe IOP SOLUCION, y IOP JABON que viene con glicerina.

Cloruro de Benzalconio: (DG6): Fórmula: Cloruro de alquildimetilbencilamonio. Se utiliza para membranas, tejidos, piel sana y lastimada (heridas y quemaduras), en la desinfección preoperatoria de la piel, heridas o infecciones superficiales. Tiene amplio efecto sobre una variedad de micosis dérmicas y vaginales, también es efectivo en todas las virosis dérmicas. Es bactericida para grampositivos, no así para gramnegativos, por lo cual se prefiere el IOP. Se utiliza sin diluir. Los potes de quirófano o sala deben cambiarse cada 24 horas, luego ya se considera contaminado.

## Otros desinfectantes:

- Agua oxigenada o peróxido de hidrógeno: se utiliza en heridas con anaerobios.

- Dakin Carrel: constituye una fórmula especial que contiene hipoclorito de sodio.

- Acido acético: para Pseudomonas. Siempre diluir porque viene en concentraciones muy elevadas y producen quemaduras.

Unidad III

Material Quirúrgico. Tipos Básicos de Instrumental. Ropas Empleadas en una Operación.

Material Quirúrgico:

La cirugía, como arte, requiere elementos de trabajo, constituidos por elementos y materiales, con los que se realiza la intervención quirúrgica.

## Clasificación del Instrumental:

Los instrumentales se agrupan con una nomenclatura especial, de acuerdo a la función que ejercen. Con éste criterio se los puede dividir en:

- Instrumental de DIERESIS.

- Instrumental de PREHENSION.

- Instrumental de HEMOSTASIA.

- Instrumental de EXPOSICION.

- Instrumental de SINTESIS.

- Instrumentales ESPECIALES.

Demás está decir que el instrumental debe estar en perfectas condiciones para cumplir su misión con eficacia; en este sentido, el bisturí ha de cortar pero no desgarrar, las pinzas comprimirán sin aplastar y las tijeras seccionarán sin morder. El mismo cirujano y sus colaboradores vigilarán estas cualidades para evitar pérdidas de tiempo, disgustos, etc., durante el acto operatorio. Si el cirujano, antes de iniciar una operación, no se siente con habilidad para ser eficaz con el instrumental que en ese momento dispone, no debe operar hasta proveerse de todo lo necesario.

## Instrumental de Diéresis:

- Bisturí frío.

- Electrobisturí.

- Tijeras.

El bisturí es un cuchillo quirúrgico. Consta de un mango y una hoja cortante. Existen de diferentes tamaños.

Las tijeras quirúrgicas difieren en la forma, tamaño, proporción de sus ramas y situación del filo. Existen rectas y curvas, cortas y largas (para profundidad).

El electrobisturí o bisturí eléctrico que consta de dos funciones a la vez, corte y coagulación.

## Instrumental de prehensión:

- Pinzas anatómicas.

- Pinzas de aro, de Allis, de Backhaus, etc.

Las pinzas son tenacillas metálicas destinadas a tomar o fijar porciones de tamaño variable. Las hay elásticas y finas, con dientes y sin dientes. Las elásticas son manejadas con los dedos pulgar e índice y su acción termina una vez que ha cesado la presión de aquellos. Las fijas tienen por objeto tomar un órgano o tejido y mantenerlo con firmeza, lo cual evita la fatiga.

Instrumental de Hemostasia:

- Pinzas hemostáticas.

- Clamps vasculares, etc.

- Pinzas de Kocher.

Las pinzas hemostáticas pueden ser rectas y curvas.

Instrumental de Exposición:

- Separadores móviles

- Separadores autoestáticos.

Los separadores autoestáticos mantienen fijos los tejidos.

Instrumental de Síntesis:

- Portaagujas.

- Agujas.

Las agujas pueden ser rectas o curvas, existen diferentes tamaños, radios de curvatura, etc. Pueden ser traumáticas o atraumáticas, de punta cónica o lanceolada.

## Mesa de Instrumentales:

Existen diferentes formas de colocar los instrumentos en la mesa, de acuerdo a diversas escuelas. Nosotros utilizaremos la siguiente forma:

Extremo superior derecho: ropa quirúrgica, de arriba para abajo: 	Toalla,

Chaleco,

4 compresas de campo,

Poncho,

2 compresas de campo,

Compresas de vientre.

Extremo superior izquierdo: 	Material de síntesis: 	Portaagujas,

Agujas,

Hilos.

Extremo superior medio: 	Gasas,

Instrumentales especiales.

Extremo inferior derecho: 	Pinzas de Kocher,

Pinzas de campo.

Extremo inferior izquierdo: 	Pinzas hemostáticas.

Extremo inferior medio: 	Bisturí,

Pinzas anatómicas, la con dientes dentro de las sin dientes,

Tijeras,

Separadores,

Pinzas anatómicas largas.

Preparación del Equipo Quirúrgico:

El ser humano es portador habitual de gérmenes en sus ropas o tegumentos; por esta razón el cirujano y sus ayudantes se cambiarán sus vestimentas de calle por otras más apropiadas para la operación: un pantalón y un chomba de tela adecuada a la temperatura ambiente, un par de botas, que le cubrirán las piernas hasta el tercio medio. Además ocultarán sus cabellos, barba y boca con un gorro y tapaboca.

Lavado y Desinfección de las manos: Es importante el lavado, cepillado y desinfección de las manos y los antebrazos, previo recorte de uñas. Cepillar bien los surcos, pliegues y espacios interdigitales durante 10 minutos aproximadamente.

Colocación del Delantal o Chaleco: Terminada la desinfección de las manos, se las seca con una toalla o compresa estéril y, a continuación se pasa al quirófano, en donde, previa apertura del tambor por la enfermera, el cirujano o uno de los ayudantes descubre el contenido y retira el chaleco cuyas cintillas, una vez puestos, serán anudadas al cuello y a la cintura por la misma enfermera.

Colocación de los Guantes: Si la maniobra de colocación de guantes se realiza como en la ilustración, la cara externa de los mismos no habrá tocado en ningún momento la piel. Los guantes deben adaptarse bien a las manos sin ceñirlas porque causan fatiga, tampoco han de forman pliegues, ya que vuelven las maniobras torpes y dificultosas.

El cirujano listo para operar, procede a la realización del campo operatorio, previa iniciación de la intervención quirúrgica propiamente dicha.

Unidad IV

El Enfermo Preoperatorio. Operaciones Crónicas, de Urgencia y de Extrema Urgencia:

Preoperatorio:

Definición: es el lapso de tiempo que transcurre entre la indicación médica de operar y la intervención quirúrgica propia mente dicha. Es muy variable en cuanto a su duración y esta sujeto a numerosas variaciones que dependen de una multitud de factores:

- Estado del paciente,

- Patología que presenta el mismo,

- Estado de urgencia o no del caso,

- Momento oportuno de la operación (responsabilidad exclusiva del cirujano), etc.

En las afecciones crónicas este periodo puede ser largo, desde algunos días, hasta semanas o incluso meses, en estos casos no hay premura para la cirugía y el cirujano dispone de todo el tiempo necesario para un estudio completo y global del paciente, colocándolo en las mejores condiciones posibles para la intervención quirúrgica.

En los cuadros de urgencia se dispone de algunas pocas horas para estudiar debidamente al paciente y sobre todo para ser recuperado convenientemente para el acto operatorio.

En las cirugías de extrema urgencia este periodo prácticamente desaparece, como ocurre en la hemorragia severa de grandes vasos al exterior y en las obstrucciones de vías aéreas superiores.

Basándose en todo lo antedicho se pueden distinguir tres grandes grupos de operaciones:

## Operaciones Crónicas.

## Operaciones de Urgencia.

## Operaciones de Extrema Urgencia.

Operaciones Crónicas

Son todas aquellas operaciones programadas, de afecciones de larga duración, en donde la preparación del enfermo para la intervención quirúrgica se hace con suficiente antelación. Así, el cirujano dispone de todo el tiempo necesario para el estudio y diagnóstico exacto de la enfermedad que ha motivado la consulta, como también el tratamiento de las enfermedades concomitantes que pudieran existir, antes de llevar al paciente a la cirugía.

Ejemplos de operaciones crónicas:

- Colecistitis crónica calculosa

- Hernias no complicadas

- Bocios

- Apendicitis crónicas

- Eventraciones, etc.

Internado el paciente se procede a seguir los siguientes pasos:

- Historia clínica completa, con examen físico minucioso, tanto vaginal y rectal, llegando así, en algunas ocasiones a un diagnóstico de certeza y en otras, a un diagnóstico presuntivo, que posteriormente se confirmará con los médicos auxiliares de diagnóstico. A continuación se procede a fijar la fecha de operación.

- Laboratorio de rutina, el cual se solicitará a todos los enfermeros a ser operados, sin excepción alguna. En algunos casos los resultados obtenidos serán normales, y en otros, sin embargo, se podrán detectar anormalidades o deficiencias que deberán ser corregidas antes de proponer la intervención quirúrgica. El laboratorio de rutina comprende: Hemograma completo. (anemia, procesos infecciosos)

Glicemia, urea y creatinina. (diabetes, función renal)

Tipificación y crasis sanguínea (alteración de la coagulación)

Orina completa. (infección urinaria)

Heces. (parasitosis)

En ciertas ocasiones se agregan los siguientes análisis: electrolitos, hepatograma, proteinemia, dosaje de hormonas, etc.

- Electrocardiograma: especialmente en pacientes de 60 años para arriba y/o con antecedentes de cardiopatías.

- Radiografía simple de tórax.

Estos exámenes de rutina permiten una visión bastante global del estado general del paciente para soportar la intervención quirúrgica, y a su vez permiten descubrir anormalidades (glicemia o urea elevada, trastornos en la coagulación, etc.), que deberán ser necesariamente corregidas antes de la intervención.

- Medios auxiliares del diagnóstico:

- Radiografía: simple o contrastada, de abdomen (lesión ulcerosa, pólipos, divertículos, estrecheces, etc.), tórax  (neoplasias pulmonares, derrames, neumotórax, etc.), para ver tumores óseos. Otros estudios contrastados son la colecistografía oral, broncografía, histerosalpingografía, mielografía, arteriografía, etc.

- Endoscopía: permite visualizar en forma directa una lesión, y tomar biopsias. Una combinación de endoscopía y estudio contrastado es la colangiopancreatografía retrograda endoscópica, estudio que está cobrando mucha importancia actualmente en el diagnóstico y tratamiento de las patologías litiásicas coledocianas.

- Ecografía: presencia de masas sólidas o líquidas, cálculos en la vesícula, tumor o metástasis hepática, colecciones intraabdominales, embarazo. Es importante en caso de punciones, donde sirve de guía o dirige las mismas. Existen transductores especiales: rectal y vaginal.

- Tomografía Axial Computarizada: imágenes muy nítidas a distintos niveles del cuerpo. El estudio por  “cortes” permitirá el hallazgo de lesiones que por tamaño escapan a los otros medios de diagnósticos. Muy importante en afecciones craneoencefálicas.

- Radio – isótopos: (pulmón, hígado, páncreas, tiroides, etc.). Inyección de sustancias radioactivas (I131, Tc99) que dibujan el órgano y permiten la obtención de imágenes que de presencia de sombras, tumores, tamaño, etc.

- Resonancia magnética nuclear.

- Ecoendoscopía.

Generalmente en las cirugías programadas el paciente e interna el día anterior a la cirugía. Se efectúa un ultimo examen general, con el objeto de detectar situaciones imprevistas que obliguen a suspender la cirugía planeada: cuadro gripal, tos, etc.

La noche previa se realiza enema evacuador con el objeto de limpiar el intestino grueso, lo cual crea un confort en los días que siguen a la intervención quirúrgica, evitando la distensión abdominal postoperatoria. Esta constituye una medida de fundamental importancia en las cirugías de colon, donde se efectúan varios enemas hasta que el colon quede totalmente limpio y sin residuos, que en el caso de recepciones colónicas, asegure una técnica aséptica en el momento de su apertura. Los cuidados subsiguientes constituyen: baño corporal, cepillado de zona operatoria con agua y jabón, colocación de antiséptico y compresa estéril en dicha zona, ayuno desde la noche ya que el estómago debe estar totalmente vacío, si la cirugía es sobre el estómago se coloca una sonda nasogástrica. Administración de un sedante la noche antes con el objeto de tranquilizar al enfermo para que pueda conciliar el sueño. Antes de ir a quirófano hay que colocar una buena vía parenteral con un suero. Es preferible el rasurado en quirófano.

En resumen, en un paciente con afección crónica se dispone de todo el tiempo necesario para una adecuada y correcta preparación antes de ir a la intervención.

Operaciones de Urgencia

Son aquellas, que como su nombre lo dice, deben ser efectuadas de urgencia, en un lapso de horas a partir del momento del ingreso del paciente, ya sea durante el día o la noche. Este lapso de horas es variable según las circunstancias, depende no solamente del diagnóstico sino también del estado del paciente en el momento del ingreso. Por otro lado existen afecciones que siendo de urgencias, unas son operadas precozmente como las peritonitis, y otras pueden ser contempladas sin peligro alguno como las colecistitis agudas.

En las operaciones de urgencia, el cirujano dispone de algunas pocas horas para:

- Establecer un diagnóstico de certeza, con todos los medios de diagnóstico a su alcance, laboratorio, radiografía, endoscopía, etc., dado el carácter de urgencia.

- Emprender enérgicas medidas de reanimación antes de llevarlo a quirófano.

- Diagnóstico correcto y paciente recuperado, aseguran al cirujano el éxito de la operación.

Ejemplos de las operaciones de urgencia:

- Apendicitis agudas,

- Peritonitis en general,

- Hemorragias internas,

- Heridas abdominales,

- Oclusiones intestinales,

- Embarazo ectópico,

- Fracturas, expuestas,

- Traumatismo de tórax,

- Traumatismo cráneo – encefálicos, etc.

Se deberán estudiar éstos pacientes de la misma manera que en un enfermo crónico y realizar todo lo necesario en el menor tiempo posible. Historia clínica completa, ex físico iniciando en zona afecta, tacto rectal y vaginal, laboratorio y ex auxiliares de diagnóstico. Por ejemplo, Rx. Simple de abdomen muestra niveles en la oclusión intestinal, en casos de hemorragia digestiva alta, realizar endoscopía de urgencia; no se realizan Rx contrastada por enema opaco en caso de urgencia por el peligro de perforación y consiguiente peritonitis.

Una vez realizado todo lo descrito, el enfermo debe ser preparado para la intervención. El enema está contraindicado por el peligro citado.

TODO ENFERMO DE URGENCIA DEBE TENER COLOCADO TRES TUBOS.

- Sonda nasogástrica.

- Sonda vesical.

- Catéter en vena.

Sonda Nasogástrica: Introducida por vía nasal, su principal objetivo en vaciar el estómago, por varios motivos: evitar broncoaspiración por vómitos en los pacientes anestesiados, facilitar maniobras operatorias, controlar las características del líquido gástrico, confirmar diagnóstico en caso de sangrado digestivo y la intensidad de la hemorragia, realizar lavado gástrico para la endoscopía de urgencia, impedir que el contenido gástrico se derrame en la cavidad peritoneal en casos de úlcera perforada.

Una vez colocada la sonda y comprobada su buena ubicación ésta se fija a la nariz o a la frente. El drenaje se realiza por simple declive o por aspiración.

Sonda Vesical: debe quedar en permanencia en los cuadros agudos del abdomen, cumpliendo importantes funciones en el pre, per y postoperatorio. En el preoperatorio permite la vigilancia de la diuresis durante todo el acto operatorio y permite mayor campo  operatorio para las maniobras intraabdominales en las cirugías de bajo vientre. En el post – operatorio controla la diuresis y en el caso de los pacientes prostáticos se evitará la retención de orina (globo vesical).

Catéter en vena o Venoclisis: Todo paciente que entra a quirófano debe tener una vía canalizada para la administración de líquidos y medicamentos anestésicos. Es importante asegurar una excelente vía de administración venosa, para soportar cualquier contingencia que aparezca en el curso de la operación. Una  “vena adecuada”, asegura dos requisitos fundamentales: 1, vía segura durante toda la cirugía; y 2, posibilidad de administrar masivamente líquidos y sangre. De acuerdo a la magnitud de la cirugía y gravedad del paciente puede realizarse una vía con punzocat, una descubierta venosa o una vía central.

Los tres tubos citados anteriormente cumplen funciones importantes. De la colocación de ellos depende antes que nada, una recuperación adecuada del paciente con las medidas de reanimación que deben ser llevadas a cabo (preoperatorio).

De la presencia de ellos durante la intervención quirúrgica, evita la aparición de complicaciones (aspiración), control de emuntorios (diuresis), y al mismo tiempo la administración masiva de líquidos y sangre (preoperatorio). Y de la conservación de los mismos después de la operación, permite el control de ciertas funciones para evaluar la evolución de cada caso (postoperatorio).

Operaciones de Extrema Urgencia:

Son aquellas que por su particular gravedad deben ser afectadas sin dilación alguna, y que no dan tiempo a ningún tipo de preparación previa. Son situaciones dramáticas, presentan un cuadro clínico evidente por lo que su diagnóstico es fácil, pero el cuadro clínico es de extrema gravedad.

Ejemplos:

- Obstrucción de vías aéreas superiores.

- Hemorragia de grandes vasos al exterior.

Obstrucción de las Vías Aéreas Superiores:

Puede ocurrir fuera del hospital o dentro del ámbito hospitalario. Fuera del hospital constituye un cuadro grave ya que el paciente no puede ser trasladado a un nosocomio por la perdida valiosa de tiempo que ello implica. Ocurre frecuentemente en niños, (cuerpos extraños). El cuadro clínico es evidente: respiración dificultosa, jadeante, cianosis, etc. La traqueotomía de urgencia está indicada y debe ser llevada a cabo sin tardanza alguna. Lo mejor es trasladar al paciente al hospital, pero si la situación ha llegado a un extremo existen dos posibilidades:

- Abrir la tráquea con cualquier objeto cortante,

- Punzar con una aguja de grueso calibre, para permitir la entrada de aire, aunque sea en cantidades ínfimas (actitud menos riesgosa). En ambas situaciones, el paciente debe ser trasladado inmediatamente a un centro quirúrgico para la solución definitiva.

Dentro del hospital la situación es menos dramática, por ejemplo un hematoma compresivo postcirugía de tiroides. Cuando un paciente comienza a presentar trastornos en la respiración, la vigilancia debe ser estrecha, y ante la menor duda, proceder a la traqueotomía de urgencia.

Hemorragia de Grandes Vasos al Exterior:

Un grueso vaso venoso o arterial (vena yugular, arteria carótida, arteria o vena femorales), cuya lesión produzca una hemorragia masiva hacia el exterior, es capaz de matar en minutos. Por lo tanto, hay que actuar de inmediato. Toda la hemorragia al exterior, sea cual sea su necesidad, debe ser cohibida por algún procedimiento de hemostasia provisoria (compresión digital, torniquete, etc.), esto permitirá la llegada del paciente a un centro asistencial para su tratamiento definitivo. En éstos casos la hemorragia esta detenida y el cirujano dispone de algunos pocos minutos para organizar el plan a ser ejecutado, lo cual está supeditado a numerosos factores: tipo de lesión vascular, vaso interesado, ubicación de la lesión, etc.). En algunos casos, cuando el calibre del vaso es reducido, se podrá efectuar la ligadura del mismo, en otros casos, carótida, yugular, etc., se hace imperiosa la conservación de la circulación sanguínea, con el objeto de evitar la isquemia de tejidos o estructuras nobles, por lo cual se impone la sutura vascular.

Otro caso de hemorragia interna fulminante, es la rotura de aorta por aneurisma.

Evisceración:

Resulta un poco difícil su situación exacta con relación a los tres grandes grupos de enfermos citados. Aunque en realidad no representa una situación de extrema urgencia, ésta complicación necesita sin embargo, un tratamiento más rápido, que muchas de las afecciones llamadas de urgencia. Ocupa un lugar intermedio. La evisceración constituye la salida al exterior del contenido abdominal, a través de una herida operatoria. Se presenta en el postoperatorio inmediato. Se observa generalmente en los pacientes en mal estado en general, cuyo proceso de cicatrización se encuentra alterado, anemias, neoplasias, pacientes ancianos, etc. La causa es un esfuerzo violento y brusco. El paciente debe ser llevado a un quirófano lo más pronto posible, donde, bajo anestesia general, se procede a la reintroducción de  las vísceras exteriorizadas y al cierre de la pared abdominal. En el postoperatorio de éstos pacientes se hace imprescindible la colocación de una faja abdominal para evitar la tensión excesiva a nivel de la herida operatoria eliminado al mismo tiempo, las causas que motivaron la producción del esfuerzo violento (vómitos, tos, etc.).

Unidad V

Anestesia. Tipos de Anestesia. Preparación del Enfermo para una Anestesia.

Existen dos tipos de anestesia:

- General

- Local:

- Anestesia superficial o tópica.

- Anestesia por infiltración.

- Anestesia troncular.

- Anestesia regional

- Anestesia peridural o epidural o extradural

- Anestesia raquídea o intradural.

Anestesia General

Estado reversible de depresión del SNC, caracterizado por la pérdida de la sensibilidad, de la conciencia, de la actividad refleja y de la motilidad.

Periodos:

- De analgesia: comienza con la primera inhalación del anestésico y termina cuando el paciente pierde la conciencia.

- De excitación o delirio: comienza con la pérdida de la conciencia y termina cuando se evidencia una respiración regular.

- De anestesia quirúrgica: comienza con la regularización de la respiración y pérdida del reflejo palpebral y termina con la parálisis respiratoria.

- De parálisis bulbar: comienza con el paro respiratorio y termina con el paro cardiaco.

Anestesia Local

Supresión de la sensibilidad en una región del organismo debido a un bloqueo desde la piel, mucosa y músculos al SNC.

Ya hemos citado arriba la clasificación de la misma.

Anestesia Regional

Es la supresión de estímulos dolorosos desde cualquier región o regiones del cuerpo, por la supresión temporaria de la conductividad nerviosa sensorial. La función motora puede estar o no involucrada, pero el paciente no pierde conciencia.

Preparación de un Paciente para Anestesia

- El paciente deberá internarse la noche antes de la operación en los procedimientos electivos mayores.

- Historia clínica completa, examen físico completo y análisis laboratoriales.

- Restringir la ingestión de líquidos y sólidos por boca por lo menos 6 horas antes de la anestesia, precaución tomada por dos razones: primero para evitar las náuseas con posible aspiración y segundo, en el caso de que la anestesia local o regional sea deficiente y se deba recurrir a la anestesia general, el paciente no alimentos en el estómago.

- Visita del anestesista antes de la cirugía o procedimiento, para evaluar al paciente, explicarle el tipo de anestesia, asegurarle que no sentirá dolor y sobre todo ganar la confianza del enfermo.

- Indicar medicación preanestésica, por ejemplo, un sedante para tranquilizar al paciente.

- Si es posible, realizar vendaje de las extremidades inferiores para evitar la acumulación de sangre en el sistema vascular periférico de las mismas.

Unidad VI

Anestesia Local. Tipos. Técnica e Indicaciones.

Definición: es la producción de la pérdida de la sensibilidad en un a región restringida, de forma temporaria y localizada por acción de ciertos fármacos llamados anestésicos locales.

La anestesia local tiene las siguientes propiedades:

- Temporaria

- Selectiva

- Reversible.

Tipos de Anestesia Local

- Superficial o Tópica: Para piel y mucosas (gel, spray, parches, etc.). Se utiliza por ej. para anestesiar la garganta previamente a una endoscopía, etc.

- Por infiltración: es la inyección directa de un anestésico local en los tejidos, sin tomar consideración la trayectoria de los nervios cutáneos. Se utiliza para suturas simples, extracción de cuerpos extraños, drenajes de pequeños abscesos superficiales, etc.

- Troncular o bloqueo nervioso: compromete a una región bien definida, resultado de la anestesia de un nervio a plazo determinado. Se utiliza por ejemplo para onixectomía en casos de uña encarnada.

- Peridural: es la anestesia en la cual el anestésico se inyecta entre el hueso y la cara externa de la duramadre.

- Raquídea o espinal: inyectada en el espacio subaracnoideo, por dentro de la duramadre.

Progresión del Bloqueo Nervioso:

El anestésico local progresa por el tejido celular subcutáneo y en primer lugar son afectadas las fibras amielínicas, las de menor calibre primero, luego las de mediano calibre y por último las de gran calibre. Primero actúan sobre el dolor, luego la temperatura ya sea frío o calor, luego sobre el tacto y por último sobre la presión.

Mecanismo de Acción:

Estabilizan la membrana celular impidiendo la entrada de Sodio. Para realizar se acción y difundirse por los tejidos es necesaria la presencia de un pH alcalino en el líquido intersticial.

Clasificación de los anestésicos locales:

- Naturales: Ésteres amínicos del ácido benzoico: Cocaína.

- Sintéticos:

- Ésteres amínicos del ácido paraaminobenzoico

- Procaína

- Tetracaína

- Esteres alquílicos del ác. Paraaminobenzoico: Benzocaína.

- Amidas:

- Lidocaína.

- Bupivacaína

La duración de acción de los anestésicos locales tipo lidocaína va de 1 a 3 horas.

Anestésico Local Ideal:

- Debe ejercer acciones selectivas sobre las terminaciones nerviosas y los nervios sensitivos.

- Su acción debe ser de comienzo rápido.

- Debe ser reversible pero suficientemente duradera.

- Eficaz por cualquier vía de alimentación.

- Debe ser hidrosoluble.

- Debe absorberse desde el lugar de la inyección, disminuyendo la toxicidad sistémica.

- No debe dar hipersensibilidad.

- Debe tener la posibilidad de ser asociado a la adrenalina.

Efectos Colaterales

Producen irritación con cefalea y congestión ocular.

La lidocaína puede producir en dosis incrementadas somnolencia, zumbidos, disgeusia, mareos y fasciculaciones. En forma rápida por vía EV producen convulsiones, en el sistema cardiovascular, la procaína y lidocaína pueden producir depresión, taquicardia y fibrilación ventricular. En el aparato respiratorio producen depresión, dando para respiratorio. En la sangre la procaína puede producir metahemoglobinemia.

Unidad VII

Anestesia Raquídea. Intradural. Extradural.

Anestesia Espinal

Técnica: paciente en decúbito lateral o sentado. La aguja se inserta en la línea en el interespacio fácilmente palpable inferior a L2 (en general, L3-L4 o L4-L5). La posición en decúbito lateral es útil en pacientes enfermos o con sedación profunda. Luego de preparar un campo aséptico se produce un botón dérmico de anestésico local y se inserta una aguja calibre 22 o 25 en este sitio paralela a la apófisis espinosa. La aguja se hace avanzar en un ángulo ligeramente cefálico hasta que penetra con firmeza el ligamento supraespinoso. Al continuar su avance, la aguja pasa por el ligamento amarillo y al atravesar la duramadre el anestesiólogo percibe en los dedos un chasquido distintivo. La colocación subaracnoidea de la aguja se confirma por la aparición de LCR en su casquillo. Después de extraer un poco de LCR para confirmar que se continúa en el lugar subaracnoideo se inyecta todo el contenido anestésico durante 3-5 segundos. Una vez terminada la inyección se retiran jeringa y aguja como una sola unidad.

La distribución de las soluciones de anestésico local en el LCR depende principalmente de: baricidad de la solución, contorno del conducto espinal y posición del paciente durante la colocación del fármaco en el espacio subaracnoideo y en los primeros minutos siguientes.

Indicaciones:

- Lidocaína: útil en procedimientos quirúrgicos y obstétricos de corta duración (30-60 minutos).

- Tetracaína: para operaciones abdominales que durarán hasta 5 horas.

- Bupivacaína: para operaciones de extremidades inferiores, vasculares y ortopédicas que duren hasta 5 horas.

Durante la recuperación la anestesia se revierte en dirección caudal desde el dermatoma más alto.

Complicaciones: hipotensión, bradicardia, cefalalgia postespinal, anestesia espinal alta, náuseas, retención urinaria, dorsalgia, secuelas neurológicas (muy improbable), hipoventilación.

Anestesia Epidural

Técnica: paciente sentado o en decúbito lateral; la piel de la espalda se prepara con una solución antiséptica y la aguja se inserta a través de un botón cutáneo de anestésico local, en un interespacio lumbar seleccionado de antemano, por medio de marcas descriptas para la anestesia espinal en la línea media. Un método frecuente para la identificación del espacio epidural es la sensación de pérdida de la resistencia, la cual refleja la presencia de presión negativa en este espacio. El dorso de la mano libre del anestesiólogo yace sobre la espalda del paciente, y los dedos pulgar e índice hacen el casquillo de la aguja. Después de colocar la aguja epidural en el ligamento interespinoso, se conecta en ella una jeringa de vidrio con un émbolo que se mueva libremente. Se hace avanzar la aguja en una dirección ligeramente cefálica, mientras el anestesiólogo ejerce presión continua sobre el émbolo. Conforme la aguja atraviesa el ligamento amarillo en su trayecto hacia el espacio epidural, se pierde súbitamente la resistencia a la presión sobre el émbolo. Se coloca un catéter de plástico estéril y se hace avanzar de 2 a 3 cm hacia el espacio epidural, para permitir inyecciones repetidas de la soluciones de anestésico local. La aguja se retira deslizándola con cuidado sobre el catéter, que debe permanecer en el mismo lugar. El catéter se fija con cinta adhesiva sobre la espalda del paciente y se inyecta una dosis de prueba de la solución de anestésico local (3 mL de lidocaína al 1.5% con adrenalina al 1/200.000). Si la dosis de prueba no produce anestesia sensorial o motora después de 3 a 5 minutos queda descartada la colocación subaracnoidea accidental del catéter. La ausencia de taquicardia, gracias a la inclusión de adrenalina, sugiere que el fármaco no se inyectó intravascularmente. Después se inyecta durante cerca de 1 a 3 minutos el volumen y la concentración de la solución de anestésico local adecuadas para el procedimiento quirúrgico planeado. Se puede inyectar soluciones de anestésico a través de la aguja epidural cuando se requiere anestesia de corta duración.

El nivel y la duración de la anestesia espinal dependen del volumen y la concentración del anestésico local, la presencia o ausencia de adrenalina.

A diferencia de la anestesia espinal, la baricidad de las soluciones de anestésico local no influyen en el nivel de la anestesia epidural.

Los anestésicos locales que más se utilizan para la anestesia epidural son cloroprocaína, lidocaína y bupivacaína.

Las complicaciones semejan las descriptas en el caso de la anestesia espinal.

Unidad VIII

Anestesia General. Definición. Indicaciones. Vías de Administración.

Definición: la característica fundamental de la anestesia general es el bloqueo reversible. La anestesia produce depresión sensitiva, hipnosis, relajación muscular y depresión neurovegetativa. Se debe recordar que la anestesia es un acto médico; puede existir cirugía menor, pero nunca anestesia menor.

Preparación del paciente:

- Examen pre anestésico:

- Antecedentes médicos y quirúrgicos.

- Evaluar los exámenes paraclínicos.

- Prever exámenes especiales e interconsultas.

- Examen per anestésico:

- Anestesia general.

- Anestesia locorregional.

- Anestesia combinada.

- Examen pos anestésico:

- Ventilación controlada.

- Terapia antálgica.

- Prevención de enfermedad tromboembólica.

Medicación preanestésica: ansiólisis, sedación, amnesia, analgesia, disminución del volumen gástrico y de las secreciones respiratorias, control de náuseas y vómitos, respiración autónoma, profilaxis para reacciones alérgicas, profilaxis antibiótica, profilaxis para enfermedad tromboembólica, profilaxis para neumonitis química.

Vías de administración: la anestesia general usualmente se administra por dos vías diferentes pero complementarias: via inhalatoria y vía endovenosa; otras vías son menos frecuentes y raramente utilizadas. Los fármacos que se utilizan para una y para otra difieren esencialmente; su clasificación es como sigue:

- Anestésicos generales por inhalación.

- Líquidos volátiles.

- Éteres simples: éter.

- Éteres fluorados: metoxiflurano, enflurano, isoflurano, sevoflurano, desflurano.

- Hidrocarburos halogenados:

- Simples: cloroformo, cloruro de etilo, tricloroetileno.

- Fluorados: halotano.

- Gases anestésicos.

- Orgánicos: ciclopropano.

- Inorgánicos: óxido nitroso.

- Anestésicos generales por vía endovenosa.

- Tiobarbitúricos.

- Tiopental sódico.

- Metohexital sódico.

- Tiamilal sódico.

- Benzodiazepinas.

- Diazepam.

- Lorazepam.

- Midazolam.

- Etomidato.

- Analgésicos opióides.

- Morfina.

- Fentanilo.

- Sulfentanilo.

- Anfentanilo.

- Meperidina.

- Neurolépticos en asociación: Droperidol.

- Propofol.

- Agonistas alfa adrenérgicos.

- Clonidina.

- Azepexola.

- Dexmedetomidina.

Indicaciones: la anestesia general está indicada en todo procedimiento quirúrgico en que se requiera una buena relajación muscular de la pared abdominal y una depresión neurovegetativa. La mayoría de las cirugías, sino todas,  que se efectúan sobre el abdomen requieren anestesia general, más aún cuando implican el ingreso a la cavidad abdominal, desde apendicectomías hasta resecciones intestinales. Para el ingreso adecuado y cómodo a la cavidad peritoneal la relajación muscular es una condición necesaria, así como para el cierre adecuado de la pared abdominal. Puede decirse que toda cirugía mayor requerirá anestesia general.

Unidad IX

Postoperatorio

Postoperatorio: Es el periodo de tiempo transcurrido desde el momento mismo que termina el acto operatorio, hasta el día que el paciente es dado de alta. Es muy variable en cuanto a duración, y que depende de varios factores: modalidad con que se presenta, edad del paciente, estado general previo a la cirugía, magnitud de la intervención quirúrgica, presencia de patologías concomitantes, etc.

Cada operación presenta un postoperatorio que le es particular. Es diferente una apendicitis en un joven y un anciano, una gastrectomía de una tiroidectomía, etc. Nunca una intervención quirúrgica es igual a otra: la obesidad del paciente, la ansiedad o tranquilidad del enfermo que va a sala de operaciones, la presencia de anomalías o variaciones anatómicas, la preparación adecuada y correcta del paciente en el preoperatorio,  etc., son factores de suma importancia que juegan un papel esencial en la evolución postoperatorio.

El postoperatorio está en relación directa al preoperatorio. Un paciente bien preparado antes de la intervención, tendrá todas las posibilidades de evolucionar en forma satisfactoria después de la intervención. Y a la inversa un enfermo mal preparado o deficientemente preparado, podrá presentar alguna complicación que llegue a perturbar la convalecencia. De nada vale un técnica quirúrgica perfecta, si el paciente no ha sido convenientemente preparado.

ETAPAS DEL POST-OPERATORIO:

- Inmediato

- Precoz

- Tardío o alejado

Postoperatorio inmediato

Comienza en el momento mismo que termina la operación y se extiende en general, hasta las 48 o 72 horas de finalizado el acto quirúrgico.

Se divide en dos fases:

- Primera fase: desde el fin de la cirugía hasta que el paciente recupera su lucidez.

- Segunda fase: desde la recuperación de la lucidez hasta las primeras 48 a 72 hs.

El postoperatorio inmediato es el más breve pero el de mayor cuidado posible por ser el más peligroso para el paciente. Requiere una vigilancia estrecha.

PRIMERA FASE

Dura todo el tiempo que el paciente se encuentra inconsciente, bajo los efectos de las drogas anestésicas. Por lo tanto, un paciente inerte.

Terminada la cirugía, el paciente debe ser retirado de la sala de operaciones, “el enfermo no debe ser retirado de sala de cirugía si no respira espontáneamente y los signos vitales no sean normales. Debe quedar todo el tiempo necesario hasta que se encuentre en condiciones. En sala de operaciones se hallan los elementos necesarios para una emergencia (intubación traqueal, traqueotomía, paro cardiaco, descubierta venosa, etc.),  procedimientos que solo pueden efectuarse en forma rápida y eficaz en sala de cirugía.

Hoy día, gracias a drogas excelentes y técnicas nuevas es posible ver enfermos prácticamente despiertos al terminar la cirugía, lo cual representa una tranquilidad tanto para el cirujano como para el anestesista. Esto no siempre ocurre. La mayoría de las veces, es un enfermo inconsciente, insensible e inerte, el que debe ser retirado de quirófano. El traslado debe realizarse con la mayor suavidad y seguridad posible. Un tiempo variable pasará entre el sueño profundo de la narcosis y la lucidez total, que a veces se desarrolla en forma tranquila y otras veces se halla entrecortado por gemidos, ciertos movimientos involuntarios, temblores, e incluso agitación.

Sea cual fuera la situación del paciente, es obligatorio recordar que el paciente no debe ser dejado solo bajo ninguna circunstancia, aunque sea por un instante. Este es un tiempo muy peligroso, ya que el paciente se encuentra inconsciente, paralizado por las drogas curarizantes, imposibilitado de comunicarse y lo que es más importante, sin reflejos. Una aspiración de vómito, una dificultad respiratoria, un espasmo de glotis puede acabar en un instante con la vida del paciente.

### CUIDADOS en la primera fase:

- Una persona debe estar cerca, ya que el paciente, inconsciente, puede retirarse la venoclisis, la sonda nasogástrica, o incluso caer de la cama.

- No se debe colocar almohadas debajo de la cabeza del paciente para no dificultar la respiración.

- El cuello debe estar en hiperextensión, con la cabeza lateralizada, también para facilitar la respiración y para que en caso de que haya vómitos, estos sean expulsados al exterior.

- Colocar una cánula en la boca del enfermo para evitar que la lengua se dirija hacia atrás. Esta cánula debe permanecer hasta que reaparezcan los reflejos.

- El paciente debe tener siempre una vena canalizada, ya que una medicación rápida, enérgica y adecuada en caso de urgencia se logra sólo por vía endovenosa.

- Vigilancia constante de los signos vitales, cada 10 minutos, media a una hora, de acuerdo con la gravedad del paciente.

- Vigilancia de la respiración: frecuencia y amplitud. Controlar cianosis en el pulpejo de los dedos.

- Se inicia la medicación postoperatoria (sueros, antibióticos, calmantes, sangre, plasma, etc.), la cual es administrada preferentemente por vía endovenosa o, algunas veces, intramuscular. La vía oral no puede hacerse ya que el paciente se encuentra inconsciente.

Todo enfermo bajo los efectos de la anestesia, está expuesto a complicaciones imprevistas que pueden desembocar en una tragedia. Es necesaria una vigilancia estricta. No hay operaciones chicas ni grandes. Todos los enfermos de esta primera fase del postoperatorio deben recibir el mismo trato, sea cual sea la magnitud de la operación, con la misma rigurosidad.

### SEGUNDA FASE

El tiempo de esta fase es variable para cada enfermo, dependiendo de la reacción del individuo, la cantidad de drogas administradas, de la duración de la operación, etc.

En general, un paciente se encuentra totalmente lúcido a las 6 a 8 horas de finalizado el acto operatorio. Dura generalmente alrededor de 48 horas y finaliza con el restablecimiento de las funciones intestinales.

El control de esta fase se realiza de una manera completa:

- Venoclisis: el ingreso de líquidos se hace únicamente por vía endovenosa, se evita así la deshidratación. También se utiliza esta vía para la medicación.

- Determinación de signos vitales: pulso, presión arterial, respiración y temperatura. Se realiza cada 1 hora durante las primeras horas y luego según la evolución se va espaciando a cada 3, 4 y 6 horas respectivamente.

- Alimentación: es nula o escasa. El paciente suele quejarse de sed, probablemente debido a una deshidratación previa al acto operatorio; en estos casos se acelera la infusión de líquidos o se humedece la boca del paciente con agua. Se indica “nada por vía oral” ante la posibilidad de vómitos, ya que el estómago está atónico y pueden acumularse líquidos y alimentos en su interior, y en un momento dado puede producirse el vómito, siendo poco probable la aspiración, ya que el paciente se encuentra consciente, pero provocará dolor al nivel de la herida operatoria, y se pondrá en peligro la sutura de la pared abdominal (deshicencia, evisceración). En algunos pacientes se podrá indicar la ingestión de líquidos en pequeña cantidad. Los sólidos están contraindicados en este periodo.

- Combatir el dolor: el dolor puede producirse a nivel de la herida operatoria o en zonas alejadas de la operación (espalda, región lumbar, etc.) resultante de la posición adoptada. Combatir el dolor proporciona un confort al operado, el cual coopera para un mejor y pronto restablecimiento. Se moviliza en cama con mayor facilidad. La ausencia de dolor facilita al paciente a efectuar ejercicios respiratorios. Por  medio de las respiraciones profundas, se intenta evitar la aparición de las complicaciones pulmonares (neumopatías postoperatorias, atelectasias, etc.). Los ejercicios respiratorios proporcionan buena oxigenación. En esta etapa ya podrán ser utilizados los opiáceos, cuando el caso lo requiera. También deben administrarse tranquilizantes en pacientes angustiados.

- Balance de ingresos y egresos: es necesario asegurar el balance adecuado de líquidos, representados fundamentalmente por soluciones isotónicas (suero fisiológico y glucosado). La administración de plasma o sangre se hará cuando el caso lo requiera. La cantidad mínima necesaria de aporte de agua por día oscila entre 2 a 3 litros, la cual aumenta cuando existen pérdidas anormales (sudación profusa, vómitos, diarreas postoperatorias, aspiración de grandes cantidades de jugo gástrico por la sonda, líquido biliar, etc. La restitución de líquidos deberá ser siempre equivalente a la cantidad perdida en 24 horas, o mejor, con un pequeño superávit. Nunca menor, por el peligro de la deshidratación. El balance de ingresos y egresos se realiza cada 6 o 12 horas, de tal manera a corregir lo más precozmente posible cualquier desorden hidroelectrolítico que se presenta. El control clínico de deshidratación: sed, lengua seca, piel seca, pliegues cutáneos, oliguria, etc., son datos evidentes para ser corregidos inmediatamente, también con ayuda laboratorial (urea, creatinina, electrólitos, etc.). A veces es necesaria la administración endovenosa de soluciones nutritivas: plasma, albúmina, solución de aminoácidos, de glucosa, de lípidos, etc., en pacientes neoplásicos, operados en condiciones desfavorables (caquécticos, hiponutridos), o en pacientes en quienes la realimentación postoperatoria muchas veces se torna difícil o a veces imposible. La alimentación parenteral total representa un avance espectacular en el campo de la reanimación postoperatoria.

- Movilización: es de fundamental importancia para todo enfermo operado. Paciente despierto, debe movilizarse lo más precozmente posible. La mayoría de las veces los pacientes se sienten temerosos de abandonar el lecho, por lo tanto es responsabilidad del médico infundir la confianza y explicarles el beneficio que aporta tal actitud. Algunos pacientes no podrán abandonar el lecho en estas primeras 48 horas: grandes operados, multiplicidad de sondas o tubos, pacientes de edad, operados de miembros inferiores, pacientes muy obesos, etc.; en estos se impone la movilización precoz en el lecho. Insistir en los ejercicios respiratorios. El movimiento de los miembros inferiores, a más de favorecer la circulación de retorno, evita la aparición de una complicación seria: la flebotrombosis de los miembros inferiores. Flexión y extensión alternada del pie sobre la pierna y de la pierna sobre el muslo se debe hacer en forma constante, sobre todo en aquel paciente que no puede abandonar el lecho. Así se podrá evitar la estasis sanguínea en los miembros inferiores, causa de coagulación en el sistema venoso profundo. El desprendimiento de un coágulo puede producir una embolia pulmonar, complicación grave, a veces mortal. También se utilizan anticoagulantes como la heparina, etc. Por otra parte, la movilización precoz favorece al restablecimiento del peristaltismo intestinal. Así mismo actúa de una manera favorable sobre el psiquismo del operado, lo que ayuda para una recuperación más rápida y efectiva.

- Control de la herida operatoria: el primer control de la herida operatoria se realiza al día siguiente de la operación. Si el apósito está mojado se cambia. Si la herida permanece seca no se justifica su limpieza, debe ser observada pero no tocada. Si se han colocado tubos o drenajes, es necesario el control diario de los mismos, observando tipo de líquido, cantidad, color, aspecto, etc. Se anota rigurosamente la cantidad de líquido que se elimina cada día a través de cualquier tubo o sonda. Las heridas con drenaje o tubos requieren una limpieza diaria.

- Uso de fajas: se presta a discusión. Hoy en día no representa beneficio alguno. En caso de ser colocadas deben ajustar con firmeza al abdomen. Está indicada en ciertos tipos de pacientes: obesos, tosedores crónicos, diabéticos, neoplásicos, ancianos, y aquellos pacientes que poseen una mala pared. Si representa una confianza para el enfermo, el médico debe aprovechar esta situación para levantar lo más precozmente posible a su paciente.

Todo paciente operado presenta una parálisis intestinal normal: ileus postoperatorio, debido a la administración de drogas curarizantes durante la anestesia, a lo que se suma en el caso de operaciones abdominales la exteriorización y el manoseo de vísceras abdominales, tracción de mesos, resecciones, etc. Esto a veces ocasiona molestias al paciente (sensación de inflado, distensión y dolor abdominal, etc.), que cede movilizando al paciente, al facilitar la eliminación de gases.

Postoperatorio Precoz

Se inicia con el restablecimiento del tránsito intestinal y se prolonga hasta el día de alta. Duración variable. En este periodo se reinicia con seguridad la alimentación, primero con la ingestión de líquidos, y luego, según tolerancia, los alimentos sólidos. Toda vez que pueda, el paciente operado debe alimentarse. Como el ingreso de calorías fue prácticamente nulo en las primeras 48 a 72 horas, se impone la reposición lo más pronto posible con el objeto de asegurar una recuperación rápida.  Desde el momento en que el tubo digestivo ha recuperado su funcionamiento normal, el paciente debe alimentarse. A medida que pasan los días la dieta aumenta en cantidad y calidad, hasta que el paciente vuelve a su dieta habitual, se retira la venoclisis y la medicación pasa a administrase por vía oral.

En los grandes operados, operaciones complejas y delicadas, ancianos, hiponutridos y en los pacientes negativistas, la realimentación se encuentra muchas veces perturbada, o porque el paciente no puede comer o porque no quiere o teme comer, en estos casos es prudente mantener por algunos días más el catéter en vena y por este medio aportar lo que el paciente no puede ingerir por vía oral en forma adecuada.

La movilización que se ha iniciado en el periodo anterior, aquí se intensifica.

La herida operatoria debe ser vigilada diariamente. Si es seca, mejor no tocar, si está sucia se hará la limpieza tantas veces como sea necesario, y estará cubierta de apósitos. Controlar si hay signos de absceso de pared y retirar uno de los puntos, entreabriendo los labios de la herida con una pinza para comprobar si existe o no colección. Si hay fiebre y no hay colección, se buscará la causa en otro sitio: miembros inferiores, pulmones, espacio subfrénico, colección en el fondo de saco de Douglas, etc.

Los miembros inferiores deben ser examinados sistemáticamente todos los días, aún en ausencia de sintomatología (examinar: dolor al nivel de las masas musculares de la pantorrilla, dolor a la compresión de los músculos, edema de miembros inferiores, signo de Homans, el cual, si es positivo, indica una flebotrombosis). El examen de miembros inferiores debe efectuarse hasta el día en que el paciente es dado de alta. También se agrega el uso de la heparina.

Diariamente deben ser examinados todos los aparatos y sistemas:

- Aparato circulatorio: auscultación, pulsos.

- Aparato respiratorio: auscultación para verificar ventilación adecuada, sobre todo a nivel de las bases pulmonares, si aparecen rales o crepitantes.

- Aparato urinario: controlar diuresis diaria, cantidad y características.

- Control laboratorial.

Si todo se ha desarrollado en forma satisfactoria, y la evolución ha sido normal, en general un paciente es dado de alta a los 8 a 10 días de la intervención. Si la herida se encuentra en perfectas condiciones, hay que retirar los puntos.

Postoperatorio tardío

Comprende a cierto grupo de pacientes que deben ser controlados por un periodo de tiempo prolongado, después de ser dados de alta del hospital, unas veces para seguir el curso de la enfermedad y otras para realizar una terapéutica complementaria.

- Postoperatorio tardío para seguir el curso de la enfermedad: por ejemplo, una úlcera duodenal, se debe realizar endoscopías repetidas y controlar la úlcera en caso de que se haya realizado una vagotomía. El control puede oscilar entre 2 y 4 meses luego de la intervención quirúrgica.

- Postoperatorio tardío para una terapéutica complementaria: está relacionado con pacientes portadores de neoplasias. Basándose en el tipo histológico dado por la anatomía patológica y el estudio de acuerdo a lo encontrado en el acto quirúrgico, se traza un plan a seguir. Los pacientes pueden ser sometidos a radioterapia, cobaltoterapia, hormonoterapia, etc., o la combinación de ellos según el órgano afecto, estadio clínico, histología, etc. Completado el tratamiento de esta forma el paciente es controlado por consultorio externo, en forma periódica, durante meses o incluso años.

Siempre examinar ganglios por la posibilidad de recidivas. Solicitar exámenes laboratoriales y radiológicos para el seguimiento por la posibilidad de metástasis, etc. En el caso de recidivas se reevaluará al paciente y se propondrá una nueva terapéutica, con el objeto de controlar la evolución de la enfermedad.

El postoperatorio tardío en los enfermos neoplásicos requiere la colaboración estrecha entre el cirujano, radioterapeuta, quimioterapeuta, etc. Este enfoque multidisciplinario es la garantía de una evolución y supervivencia larga y satisfactoria en muchos enfermos neoplásicos.

# Unidad X

Hemorragia. Definición. Tipos. Clasificación.

Definición:   es la salida o extravasación de sangre de los vasos sanguíneos, arteriales, venosos o capilares, y del corazón.

Tipos de hemorragia: la hemorragia puede ser clasificada en:

- Hemorragia accidental: es aquella en donde un accidente o traumatismo entra en juego en la producción de la hemorragia. Este traumatismo puede ser debido a una herida o a una contusión.

- Hemorragia espontánea: es la que aparece sin ningún tipo de antecedente traumático o con traumatismos mínimos que en condiciones normales no justificarían una hemorragia (cepillado dental, golpes banales, etc.), o sin causa alguna que la justifique; pueden deberse a una alteración de la pared capilar (factor vascular) o pueden ser consecutivas a una alteración o trastorno en la coagulación (factor sanguíneo). Entre las causas que afectan el factor vascular se pueden citar a las avitaminosis, déficits nutritivos, intoxicaciones, infecciones severas, y otras, situaciones que corresponden a las llamadas púrpuras vasculares. Las que afectan el factor sanguíneo son las denominadas discrasias sanguíneas, en donde es factible reconocer algún factor de la coagulación alterado cuali o cuantitativamente, deficiencia que puede deberse a muchas causas.

- Hemorragia quirúrgica: es la que se produce en el curso de toda intervención quirúrgica, inherente a todo acto operatorio. El cirujano es el encargado de la hemostasia dependiendo de las características del vaso dañado.

- Hemorragia secundaria a un proceso patológico: como complicación de los siguientes procesos: úlcera gástrica o duodenal, tumores benignos y malignos del estómago, cáncer de colon, divertículos colónicos, cáncer de pulmón, tumores renales, cáncer de cuello uterino, entre muchas más.

Clasificación de las hemorragias

Existen diversas formas de clasificar a las hemorragias, tomando en cuenta numerosas variables:

- Según el vaso afectado:

- Hemorragia arterial: da salida a una sangre roja rutilante, en chorro, y con mayor fuerza coincidente con la sístole cardíaca.

- Hemorragia venosa: la sangre es negruzca, sale a borbotones e inunda el campo operatorio, sin presentar el chorro característico de la hemorragia arterial. Debido a la escasa  pared muscular de las venas, las hemorragias venosas son más peligrosas, pues la contracción del vaso para evitar la hemorragia no es tan efectiva como en las arterias.

- Hemorragia capilar o en napa: se observa en general en el espesor de los tejidos laxos, en el tejido subcutáneo, o en los planos de clivaje de las grandes disecciones.

- Según su evolución:

- Hemorragia aguda: es aquella en donde existe una pérdida considerable de la volemia en un lapso de tiempo más o menos breve; su traducción clínica está representada por el shock hipovolémico. Son causas de hemorragias agudas: embarazo ectópico roto, hemorragia digestiva severa, rotura hepática o esplénica, herida de grandes vasos, etc.

- Hemorragia crónica: es la producida por la pérdida de sangre en pequeña cantidad, en forma periódica, constante, visible o no, que lleva al paciente a un cuadro de anemia crónica y progresiva; son causas de hemorragia crónica: hemorragia del tracto gastrointestinal por úlceras gástricas o duodenales, diverticulosis colónicas, neoplasias intestinales; del aparato urinario, del cuello uterino, etc.

- Según la cantidad:

- Hemorragia leve: cuando la pérdida de sangre es mínima, en pequeña cantidad, y que no pone en peligro la vida del paciente, bajo ningún sentido. No tiene repercusión clínica y los datos de laboratorio no están alterados. Son ejemplos heridas superficiales de pequeña magnitud, epistaxis transitorias, y otras.

- Hemorragia moderada: es cuando la pérdida de sangre es mayor, pero aún no pone en peligro la vida del paciente; se acepta que es así cuando la pérdida no excede el 10% de la volemia total. Aunque un cuadro clínico puede no ser evidente, el laboratorio ofrece datos que confirman esta situación: disminución de hematíes, hemoglobina baja, hematócrito alterado.

- Hemorragia grave: es aquella donde la pérdida sanguínea es importante y de tal magnitud que pone en peligro la vida del paciente, cuando se pierde un 30% de la volemia total circulante. En estos casos clínicamente hay shock hipovolémico y alteraciones laboratoriales clásicas. La diferenciación entre hemorragia leve, moderada y grave se hace de una manera insensible y sin límites fijos, dependiendo principalmente de la repercusión hemodinámica de la pérdida. La pérdida de más del 60% de la volemia es incompatible con la vida.

- Según el sitio:

- Hemorragia externa: es cuando la sangre se vierte directamente al exterior. Su diagnóstico es fácil, ya que tanto el paciente como el médico constatan la existencia de sangre expulsada hacia el exterior. Están representadas esencialmente por las heridas superficiales en cualquier punto del tegumento, y son muy variables en cuando a longitud, profundidad, mecanismo de producción, etc., requiriendo cada una un tratamiento diferente.

- Hemorragia interna: es aquella que se produce en el interior de organismo.

- Hemorragia cavitaria exteriorizable: se producen en el interior de cavidades pero se exteriorizan a través de orificios naturales. Reciben diferentes designaciones de acuerdo a la altura de la hemorragia, a su forma de presentación, y de acuerdo al aparato en donde ellas se originan. Este tipo de hemorragia incluye:

- Hemorragia digestiva: alta y baja.

- Hemorragias respiratorias: epistaxis y hemóptisis.

- Hemorragia urinaria: hematuria.

- Hemorragia genital: del cuello uterino, uretrorragia.

- Otras hemorragias: otorragia, hemorragia por el pezón, por los ojos, etc.

- Hemorragia cavitaria no exteriorizable: representan realmente las  hemorragias internas y son aquellas que se producen en cavidades cerradas y, por lo tanto, no comunicadas con el exterior. Son ejemplos de este tipo de hemorragia el hemoperitoneo, hemopericardio, hemotórax y hemorragias intracraneales.

# Unidad XI

Hemostasia. Definición. Clasificación. Indicaciones.

Definición: se conoce con el nombre de hemostasia a todos los procedimientos destinados a prevenir o detener una hemorragia.

Tipos de hemostasia: la hemostasia puede ser:

- Hemostasia espontánea: es la que se detiene por la intervención de diversos mecanismos fisiológicos de regulación, sin el auxilio externo ni la manipulación operatoria. Los mecanismos que entran en juego ante una hemorragia para que haya una hemostasia espontánea son:

- Contracción de la capa muscular del vaso lesionado con disminución de la luz vascular.

- Retracción de la pared vascular con introducción del vaso en el interior de su vaina y del compartimento musculoaponeurótico.

- Formación del trombo o coágulo obliterante.

- Liberación de sustancias vasoconstrictoras.

- Descenso de la presión arterial: cuanto menos sea la tensión intravascular, menor será la sangre que se pierda, aunque, por supuesto, la hipotensión severa pone en peligro la vida del paciente.

- Hemostasia preventiva: es aquella que realiza el cirujano antes de la sección de los tejidos, es decir, antes de la iniciación del acto quirúrgico. Se efectúa con el objeto de disminuir, o mejor, de evitar la aparición de una hemorragia. En cirugía, menor o mayor, de los miembros, encuentra su indicación formal, con la aplicación de torniquetes, en las amputaciones, onixectomías, drenaje de panadizos, etc.

- Hemostasia asistida: puede ser clasificada en dos grupos:

- Hemostasia temporal: es aquella que es utilizada en forma temporal, por un lapso de tiempo relativamente corto, hasta que sea sustituida por un procedimiento definitivo de hemostasia. Se emplea en dos circunstancias distintas: fuera de la sala de operaciones, y en la sala de operaciones, teniendo diferentes implicancias terapéuticas y pronósticas en cada caso en particular. La hemostasia temporal puede efectuarse por uno de los siguientes métodos:

- Aplicación de torniquetes: en los miembros superiores e inferiores, sobre el brazo o el muslo.

- Compresión digital: que puede efectuarse en el mismo sitio de la herida y a distancia de la herida.

- Aplicación de pinzas bulldog en sala de operaciones.

- Taponamiento de la zona sangrante con una compresa.

- Hemostasia definitiva: son todos aquellos procesos que detienen una hemorragia en forma definitiva. La mayoría de las veces implica la oclusión del vaso que sangra. La detención de una hemorragia en ciertas condiciones obliga al cirujano a conservar la circulación del vaso comprometido. La hemostasia definitiva puede hacerse de varias maneras:

- Ligadura: es el procedimiento más empleado y a cuyo fin se utilizan hilos de diversa naturaleza; tiene como objetivo ocluir la luz del vaso. Puede efectuarse de varias maneras.

- Ligadura simple.

- Ligadura por tansfixión: consiste en atrapar los tejidos con una aguja enhebrada, que incluye, a más del vaso lesionado, los tejidos adyacentes.

- Ligadura de pedículos: se recomienda primero la ligadura y después la sección de los vasos, entre ambas ligaduras.

- Ligadura en masa: la ligadura incluye no solamente el vaso a ser ligado, sino también los tejidos por donde discurren estos vasos. Se efectúa, en general, al nivel de ciertos pedículos, como en la apendicectomía.

- Electrocoagulación: es la hemostasia que se consigue por la coagulación de los tejidos, con la utilización de corrientes de alta frecuencia. Está indicada en los siguientes casos:

- Hemostasia de pequeños vasos.

- Hemostasia de superficies cruentas, con hemorragia en napa.

- Extirpación de pequeños tumores, pólipos, etc., profundamente situados, con la ayuda de la endoscopía.

- Sutura del vaso: es el procedimiento utilizado en los grandes vasos o en los vasos importantes, cuando es imperiosa la necesidad de conservar la circulación sanguínea.

# Unidad XII

Laparotomías

Se define a la laparotomía como la apertura quirúrgica de la pared abdominal realizada con un fin diagnóstico o terapéutico determinado. En rigor, la definición de laparotomía incluye sólo la apertura de los planos de la pared sin seccionar el peritoneo parietal (cuya apertura se denomina celiotomía) pero en términos diarios la laparotomía incluye la sección del peritoneo. La laparotomía tiene tres objetivos fundamentales: en primer lugar, acceder a la cavidad abdominal para realizar procedimientos terapéuticos o diagnósticos sobre esta o sobre las vísceras que contiene (accesibilidad). En segundo lugar, las laparotomías deben poder ser extensibles para que bajo determinadas circunstancias y de ser necesario puedan ser ampliadas, de ser posible, procurando mantener la fisiología de la pared abdominal (extensibilidad). Por último, las laparotomías deben poder ofrecer la seguridad necesaria para que el cirujano pueda realizar todos los procedimientos quirúrgicos adecuada y cómodamente según la técnica que haya juzgado más conveniente (seguridad). La laparotomía es una de las operaciones más realizadas en cirugía, por lo que se impone un conocimiento adecuado de los diferentes tipos de secciones, para poder determinar cuál de ellas es la más conveniente de acuerdo a la técnica más adecuada para los fines terapéuticos o diagnósticos propuestos.

Las laparotomías pueden clasificarse según la dirección del corte, según la ubicación de la sección o según la complejidad del corte:

Según la Dirección del Corte

- Laparotomías verticales: cuando siguen la dirección de las fibras musculares del recto mayor del abdomen. La sección se realiza siempre sin variar la dirección del corte.

- Laparotomías transversales: cuando siguen una dirección diferente de las fibras musculares del recto mayor del abdomen. La sección se realiza siempre sin variar la dirección del corte. Pueden ser a su vez:

- Laparotomías horizontales.

- Laparotomías oblicuas.

- Laparotomías curvas.

- Laparotomías combinadas: cuando se combinan las anteriores, implica que hay un cambio en la dirección del corte.

Según la Ubicación del Corte

- Laparotomías anteriores: en la pared anterior, zona costocondropúbica. Pueden ser:

- De acuerdo a su situación con respecto al ombligo:

- Laparotomías supraumbilicales.

- Laparotomías infraumbilicales.

- Laparotomías supratransinfraumbilicales.

- De acuerdo a su situación con respecto al músculo recto mayor (paramedianas)

- Laparotomía transrrectal.

- Laparotomía pararrectal derecha.

- Laparotomía pararrectal izquierda.

- Laparotomías medianas.

- Laparotomías mediolaterales.

- Laparotomías laterales o extrarrectales: se efectúan sobre la pared lateral del abdomen, por fuera de los músculos rectos mayores y por delante de las masas lumbares.

- Laparotomías posteriores o lumbares.

- Laparotomías transtorácicas: se accede a la cavidad abdominal por vía torácica; se requiere frenotomía.

- Toracofrenolaparotomías: hay sección de la pared abdominal, de la pared torácica y del diafragma.

Según la Complejidad del Corte

- Laparotomías simples: los planos de sección mantienen todos la misma dirección desde la superficie a la profundidad.

- Laparotomías complejas: los planos de sección tienen diferentes direcciones de la superficie a la profundidad, lo que ayuda a mantener la integridad de la pared y evita evisceraciones. El ejemplo más típico de esta es la incisión de McBurney para la apendicectomía.

# Unidad XIII

Descubierta Venosa. Punción de la Vena Subclavia.

# descubierta Venosa

Es la incisión quirúrgica de la piel y los tejidos suprayacentes a una vena periférica, con la consiguiente exposición y canulación de la misma. Se debe seleccionar una vena de calibre adecuado, desinfectar la zona y colocar un poncho sobre el sitio elegido. Se procede con la anestesia infiltrando piel y tejido subcutáneo. Se incide la piel siguiendo siempre la dirección del vaso elegido, en una longitud de 4-6 cm. Tres venas son ideales para una descubierta venosa, y están ubicadas en el miembro superior: la cefálica, la basílica, y la humeral.

El ejemplo más clásico es la descubierta de la vena cefálica; luego de desinfectar, anestesiar e incidir la piel, se van separando los planos, hasta que la vena se hace visible y palpable. Con la vena a la vista se diseca la misma de los tejidos circundantes con una tijera de punas romas, siguiendo la dirección del vaso; esta disección debe abarcar toda la circunferencia de la vena por lo menos en una extensión de 2 cm. A continuación se hace pasar un hilo por detrás de la vena hacia su parte distal, que se anuda inmediatamente; con esto queda bloqueada la circulación. Otro hilo se hace pasar en su parte proximal, pero sin anudar, que se mantiene con una pinza hemostática. Con la vena ya disecada, se elige el catéter adecuado, cuanto de mayor diámetro mejor.

Los hilos, tanto el proximal como el distal, se mantienen tensos, traccionándolos hacia arriba; se procede a la sección de la vena, que interesará sólo su semicircunferencia anterior; una vez abierta, no sangrará, debido a los hilos tensados. Luego se procede a colocar el catéter en la luz de la vena, suavemente, y hasta que alcance los grandes troncos venosos (vena subclavia, troncos venosos braquiocefálicos). Una vez introducida la punta del catéter, el hilo distal anudado es traccionado hacia atrás con cierta fuerza, para fijar la vena y facilitar el avance del catéter; el hilo proximal se afloja, permitiendo el paso del catéter. Una vez comprobada la buena ubicación del catéter, se conecta al equipo de perfusión. Se anuda el hilo proximal, que incluye el catéter. Se controla la hemostasia. Se cierra la herida operatoria a puntos separados. Se cortan todos los hilos menos uno; este servirá para fijar el catéter, dando varias vueltas alrededor del mismo y anudándolo fuertemente. Se limpia la herida operatoria. Se cubre con apósitos.

Ventajas de la Descubierta Venosa

- Vía más segura de infusión.

- Permite la administración masiva de líquidos sin importar la viscosidad de los mismos.

- Puede ser mantenida por largo tiempo.

- No existe irritación venosa por la administración de grandes cantidades de medicamentos.

- Ofrece más libertad de movimiento al paciente.

- Permite la medición de la presión venosa central.

- Permite la alimentación artificial parenteral.

- Se pueden obtener repetidas muestras de sangre para análisis seriados.

Indicaciones de la Descubierta Venosa

- Cuadros médico – quirúrgicos graves (hemorragias severas, oclusiones intestinales graves, sepsis en general, shock de cualquier etiología, etc.).

- Pacientes en coma.

- Cirugía mayor.

- Grandes quemados.

- Complicaciones postoperatorias.

- Politraumatizados.

- Reintervenciones precoces.

# Punción de la Vena Subclavia

Consiste en la introducción percutánea de un catéter en la vena subclavia, a nivel de la clavícula. Son ventajas: ejecución rápida en manos entrenadas, acceso a una vena de gran calibre muy cerca de la bomba cardíaca para determinar fielmente la presión venosa central, posibilidad de disponer de catéteres de gran calibre.

El cateterismo debe efectuarse con el paciente acostado, colocando una almohada o rodillo, del lado de la punción, permitiendo que los hombros queden en un plano inferior con elevación de la región clavicular. Debe rotarse la cabeza del paciente hacia el lado opuesto de la punción. El punto exacto de la punción corresponde a la unión del tercio interno con el tercio medio de la clavícula, a nivel de su borde inferior.

Se desinfecta toda la zona supraclavicular e infraclavicular llegando hasta la línea media del cuello hasta la parte anterior del tórax. Se anestesia la piel y los planos subyacentes siguiendo la futura dirección de la aguja del cateterismo, con mucha suavidad. Se introduce la aguja conectada a una jeringa de 5-10 cc, haciéndola progresar por debajo de la clavícula, hasta la horquilla del esternón, aspirando con la jeringa a medida que se avanza. En un momento dado se observa que la jeringa se llena de sangre oscura, lo que indica que se ha penetrado en la vena subclavia. Se retira la jeringa y se coloca la guía metálica a través de la aguja hasta llegar a la vena cava superior; se retira la aguja y se dilata el orificio con un dilatador de ser necesario. Por último, se pasa el catéter a través de la guía metálica hasta llegar a la vena cava superior, retirándose la guía metálica. Este método es el denominado de Seldinger. Se conecta el catéter al equipo de perfusión, se verifica la integridad del sistema, se fija a la piel y se la cubre con apósitos. Se solicitará siempre una placa simple de tórax para confirmar la posición correcta del catéter y detectar la presencia o no de una lesión pleural; es recomendable repetir la placa 12-24 h después.

Indicaciones del Cateterismo de la Vena Subclavia

- Fundamentalmente las mismas que para una descubierta venosa, con la ventaja de que la punción de la subclavia se puede realizar más rápidamente en manos entrenadas.

- Para alimentación parenteral artificial.

- Para medición de la presión venosa central.

- Tiene todas las ventajas de la descubierta venosa.

Complicaciones del Cateterismo de la Vena Subclavia

- Embolia gaseosa.

- Embolia de catéter.

- Neumotórax.

- Hemotórax.

- Lesiones del plexo braquial.

- Hematomas por desgarro venoso o punción arterial.

- Enfisema subcutáneo.

- Otras: taponamiento cardíaco, fístula arteriovenosa.

# Unidad XIV

Toracocentesis. Toracotomía mínima.

Toracocentesis con Aguja Simple

La toracocentesis es la punción de la cavidad pleural a través de todos los planos constitutivos de la pared torácica sin lesionar los vasos intercostales, el pulmón o los órganos toracoabdominales. La toracocentesis tiene indicación terapéutica y diagnóstica.

Técnica general: elegido el sitio de la punción se procede:

- Desinfección de la zona.

- Infiltración de la piel y tejido subcutáneo con aguja fina y corta. Luego infiltración plano por plano hasta la profundidad con aguja fina y larga. La aguja debe pasar siempre por el borde superior de la costilla correspondiente, para evitar dañar el paquete vasculonervioso intercostal. Al llegar a cavidad pleural se siente una menor resistencia al avance.

- Retirar la aguja fina y cambiarla por otra de mayor calibre. Se procede a la punción propiamente dicha, atravesando con la aguja gruesa el mismo trayecto hasta llegar a la cavidad pleural.

Indicaciones Diagnósticas: la toracocentesis puede retirar de la cavidad pleural:

- Aire: establece el diagnóstico de neumotórax.

- Líquidos: establece el diagnóstico de derrame pleural. El derrame puede ser:

- Seroso o serosanguinolento: presente en ciertas neumopatías con presencia de líquido en cavidad; se solicitará Pap para células neoplásicas, tinción para BAAR y cultivo para micobacterias, frotis y cultivo para gérmenes comunes, anaerobios o aerobios.

- Sanguíneo: es el hemotórax, observado fundamentalmente en las heridas y traumatismos de tórax.

- Purulento: es el piotórax o empiema pleural, casi siempre consecuencia de un hemotórax.

Otras indicaciones de toracocentesis diagnóstica son la biopsia pleural y la toracocentesis bilateral de urgencia; esta última se practica en los politraumatizados con dificultad respiratoria para establecer si hay, o no, aire o sangre en cavidad pleural.

Indicaciones Terapéuticas: se reducen a los casos en que la cantidad de aire o de sangre en la cavidad pleural es de escasa magnitud; la presencia de pus, aunque sea en escasa cantidad, obliga a un drenaje bajo agua. Son indicaciones.

- En casos de neumotórax o derrames pequeños se procede a la aspiración del contenido de la cavidad (punción evacuadora) impidiendo que el aire ambiental entre en el interior. Para esto se utiliza un sistema de llave de tres vías conectada a la aguja o, si no se cuenta con esto, un intermediario de goma entre la jeringa y la aguja conectada a la cavidad pleural que se ocluirá con una hemostática cuando la jeringa se retira para vaciar su contenido.

- Derrame pleural recidivante por neoplasias pulmonares inoperables.

- Neumotórax a tensión, en cuyo caso la toracocentesis es de extrema urgencia.

- La toracocentesis podría servir también para la introducción de sustancias en la cavidad pleural (antineoplásicos, antibióticos) aunque esto es más controversial.

Sitios para efectuar la toracocentesis: variable, depende de lo que se quiere extraer:

- Aire: se procede en el 2° espacio intercostal anterior del hemitórax correspondiente, a nivel de la línea media hemiclavicular, para no dañar los vasos mamarios internos. La punción se efectúa con el paciente acostado, pudiendo semiincorporarse si la disnea es intensa.

- Líquido: se efectúa, en general, en el 7°, 8° o 9° espacio intercostal, a nivel de la línea axilar posterior. La punción evacuadora se efectúa con el paciente sentado. Si el derrame se encuentra tabicado, se procede a la punción en los sitios correspondientes.

Toracocentesis con Trócar

Se efectúa cuando hay presencia de aire o líquido en la cavidad pleural en moderada o gran cantidad, o en casos de piotórax, aunque sea en pequeña cantidad. Esta técnica permite el drenaje continuado de la cavidad.

La técnica de toracocentesis con trócar sigue los mismos principios que la punción con aguja simple. Se efectúa exactamente en los mismos sitios dependiendo del material a drenar. Otra opción es a nivel del 5° o 6° espacio intercostal, línea axilar media, situación más cómoda para el paciente. Al igual que la anterior técnica, siempre es mejor efectuarla en sala de operaciones.

Para introducir el trócar se debe antes hacer un ojal en la piel con un bisturí, previa anestesia generosa de toda la zona. Durante la introducción del trócar se debe mantener el índice extendido sobre el mismo para que actúe a modo de freno. El trócar no debe introducirse en forma directa, frontal, sino mediante movimientos a derecha e izquierda y lentamente. Al llegar a cavidad, se retira el mandril, se introduce la sonda, se retira la cánula y se fija la sonda a la piel con un punto de sutura. Se cubre la herida con apósitos.

Toracotomía Mínima

Es la apertura quirúrgica de la cavidad pleural y debe ser realizada siempre en sala de operaciones; se efectúa para colocar una sonda en la cavidad pleural, de la misma manera que con la toracocentesis con trócar. Se indica cuando no se dispone de trócar o de sondas desechables de plástico y cuando las características del derrame hacen necesaria la colocación de una sonda gruesa.

Implica la sección quirúrgica de todos los planos de la pared torácica, desde la piel hasta la pleura parietal, en una extensión de 2-4 cm. Se emplea anestesia local generosamente. El sitio de la apertura dependerá del material a evacuar (ver más arriba). La apertura se  hace por planos; al llegar a la pleura, se secciona ésta y se coloca una sonda de grueso calibre (Nélaton, Foley, Pezzer) cerrando su extremo distal con una pinza para evitar la entrada de aire.

Se procede a cerrar la herida operatoria lo más herméticamente posible. No se suturan la pleura ni los músculos intercostales, solamente los músculos externos de la pared torácica y la piel. La sonda es fijada con un punto. Se limpia la herida operatoria y se colocan los apósitos.

Toda sonda colocada en la cavidad pleural debe ser conectada a un sistema de aspiración, con la finalidad de recoger el líquido que drena de la cavidad y evitando al mismo tiempo la entrada de aire. La aspiración bajo agua cumple estas funciones.

Aspiración bajo Agua

Se compone de un tubo de goma o de plástico de suficiente longitud, que se conecta por un lado a la sonda ubicada en la cavidad y por el otro a la botella de aspiración ubicada en el suelo, al lado de la cama del paciente. La botella, de vidrio o plástico, debe ser transparente para ver las características del drenaje y su cantidad, y contener siempre una cantidad determinada de agua o suero estéril, fija para cada paciente. El tapón de la botella deja pasar dos tubos de diferente longitud: uno largo, sumergido en el líquido existente en la botella, que se conecta con la sonda ubicada en el tórax; el otro, corto, no sumergido en el líquido, que queda libre por su extremo superior, y no se conecta con ninguna sonda.

La diferencia de altura entre el tórax del paciente y la botella y el aumento de la presión positiva del tórax por la respiración favorecen el drenaje de la cavidad. Se recomienda la realización de ejercicios respiratorios por parte del paciente para favorecer este último fenómeno. El líquido se acumula en la botella elevando el nivel del mismo, mientras que el aire se escapa por el tubo más corto. Cada día la botella debe ser vaciada y limpiada y vuelta a conectar cuidando la asepsia y manteniendo cerrada la sonda para evitar la entrada de aire a la cavidad pleural.

El mejor índice de funcionamiento del sistema está dado por el líquido en la botella que asciende y desciende con la respiración; si este líquido está inmóvil, esto puede deberse a que hay una obstrucción en la sonda (coágulos, secreciones espesas, angulación incorrecta de la sonda) o que se halla incorrectamente ubicada.

Incidentes del Drenaje Pleural

Pueden ser:

- Hemorragias: por lesiones de los vasos que discurren en el espesor de la pared torácica o de vasos mamarios internos o intercostales.

- Enfisema subcutáneo: cuando la sonda se halla ubicada en el espesor de la pared torácica o cuando el cierre de la herida operatoria es insuficiente.

- Lesiones viscerales: menos frecuentes pero más graves; pueden lesionarse vísceras torácicas (pulmones, pericardio, etc.) o abdominales (estómago, hígado, bazo).

# Unidad XV

Traqueostomía. Intubación traqueal.

Traqueostomía

Es una operación de extrema urgencia que implica la incisión, apertura y comunicación de la tráquea cervical al exterior por intermedio de cánulas especiales. Algunos autores prefieren el término de traqueotomía para este procedimiento, dejando el de traqueostomía para definir el abocamiento cutáneo de la tráquea en forma definitiva.

Indicaciones: Son indicaciones de la traqueostomía:

- Presencia de cuerpos extraños en vías aéreas superiores.

- Obstrucción intrínseca por secreciones o falsas membranas (difteria).

- Compresión extrínseca de la tráquea por tumores o a continuación de intervenciones efectuadas al nivel del cuello, como complicación de las mismas (hematoma).

- Lesión de los nervios recurrentes, que puede provocar dificultad respiratoria.

Técnica: la traqueostomía puede efectuarse a diferentes alturas (alta, media o baja), pero la que se practica casi con exclusividad es la baja.

En lo posible, debe ser efectuada en sala de operaciones. Un ayudante deberá sostener la cabeza del paciente durante todo el acto operatorio para evitar desviaciones.

Se debe trabajar en la línea media, esto es un principio ineludible. Se coloca al paciente con el cuello en hiperextensión, con un soporte por debajo de la espalda al nivel escapular. La cabeza y el cuello deben estar en la línea media. Se procede a la asepsia de la región y a la colocación de las compresas; es necesario tener varios tamaños de cánula, de manera a elegir la más adecuada siempre. Se puede incidir la piel en forma horizontal y en forma vertical. La última es la más utilizada, por lo que se describirá.

La anestesia empleada es la local, sin excepción.

Para practicar la incisión vertical, se reconoce el hueco del esternón y a un través de dedo por encima se practica la incisión hacia arriba, exactamente en la línea media, en una extensión de 6-8 cm. La sección comprende la piel y el tejido subcutáneo. Es obligatorio, al dirigirse hacia la tráquea, incidir los tejidos en forma vertical, exactamente sobre la línea media.

Se seccionan progresivamente desde la piel hasta la profundidad, plano por plano, todos los tejidos pretraqueales. Al llegar a la tráquea, se secciona con la punta de del bisturí, 1 o 2 anillos traqueales; abierta la tráquea, se introduce una pinza hemostática para entreabrir los labios de la herida. A través de la misma se escapa aire con expulsión de sangre y secreciones retenidas, que se acompañan de violentos accesos de tos. Se aspiran las secreciones existentes dentro de la tráquea.

Se introduce la cánula elegida, se comprueba que la misma esté bien colocada dentro de la tráquea, se procede a la hemostasia, se cierran los planos de la herida y se fija la cánula a la piel por medio de hilos.

Son accidentes durante la traqueostomía:

- Hemorragia: de pequeños y medianos vasos del cuello, sobre todo venosos. Suelen ser muy molestas, pues inundan el campo operatorio y dificultan la visión del cirujano.

- Muerte súbita: atribuida a un reflejo vagal, este accidente es raro. Puede anestesiarle la tráquea con lidocaína para evitar este accidente.

- Accidentes graves: perforación esofágica, lesión de grandes vasos del cuello, siempre por mala técnica operatoria.

Son incidentes postoperatorios de la traqueostomía:

- Mala colocación de la sonda.

- Enfisema subcutáneo.

- Hemorragia post operatoria.

- Graves: fístula traqueoesofágica, neumotórax, hemotórax.

Cuidados de la cánula traqueal:

- Impedir la obstrucción de la cánula.

- Curaciones de la herida operatoria.

- Aspiraciones de las secreciones.

- Cambiar constantemente la gasa mojada sobre el orificio de la cánula.

Supresión de la cánula: se llevará a cabo cuando el paciente pueda respirar con normalidad. Antes de retirar la cánula ésta se obstruirá por un tiempo prudencial para asegurarse que el paciente no tendrá dificultades; si el paciente no acusa molestia alguna, la cánula puede ser retirada. Se quitan los medios de fijación y la misma se retira. El trayecto fistuloso cierra rápidamente, en 1-2 días. Se efectuarán curaciones todos los días que siguen. En pocos días la cicatrización es total.

Ventajas de la traqueostomía

- Puede ser mantenida por largo tiempo.

- Mayor conformidad en su uso a largo plazo.

- Permite el cuidado bucal, la alimentación y una buena comunicación.

- La evacuación de secreciones bronquiales es muy fácil.

Desventajas de la traqueostomía

- Se emplea un mayor tiempo en llegar a la tráquea que con la intubación endotraqueal.

- Presenta una mortalidad mayor.

- Presenta la posibilidad de estenosis traqueal.

Intubación traqueal

Técnica: es la introducción por la boca o la nariz de tubos especiales hasta llegar a la tráquea a través de la glotis, con el objetivo primordial de asegurar una respiración adecuada. Es un procedimiento incruento.

Está indicada cuando se presume que la dificultad respiratoria será pasajera, o como primer acto en los casos desesperados que no dan tiempo para practicar una traqueostomía.

Antes de iniciar la intubación es fundamental tener la seguridad de que el pequeño foco del laringoscopio proporcione una luz adecuada. Se hace necesaria una introducción lenta y suave del laringoscopio para evitar accidentes. Una vez visualizadas las cuerdas vocales, se introduce la sonda de intubación entre ambas, que inmediatamente es conectada a un balón de oxígeno o a un respirador, a fin de realizar la respiración asistida.

Siempre se prefiere la intubación traqueal a la traqueostomía como medio inicial para obtener acceso de urgencia alas vías aéreas; las únicas excepciones son los enfermos con lesiones faciales o laringotraqueales graves.

Ventajas de la intubación endotraqueal

- Se realiza a través de los orificios naturales, es incruenta.

- En manos entrenadas, presenta una mayor facilidad y rapidez de colocación de la sonda.

- La mortalidad es mínima.

Desventajas de la intubación endotraqueal

- Disconformidad del paciente.

- Dificultad para la alimentación, la higiene bucal y la capacidad de comunicación.

- No es posible mantener la sonda por más de dos semanas.

- La evacuación de secreciones bronquiales es difícil.

# Unidad XVI

Operación. Tiempos de una operación.

Operación

Es el conjunto de maniobras instrumentales y manuales de que se vale el cirujano para labrarse una vía de acceso a través de los tejidos o a través de los orificios naturales, con un fin determinado, siguiendo una técnica más o menos planificada.

Recibe diferentes designaciones de acuerdo a la región interesada: en abdomen: laparotomía; en tórax: toracotomía; en cráneo: craneotomía, etc.

Los orificios naturales son utilizados cuando una lesión se encuentra al alcanza de la mano y de la vista del cirujano. Por ejemplo, cavidad bucal: extirpación de amígdalas, de ciertas lesiones de la lengua, de la mejilla, etc.; orificio anal: pólipos rectales, etc.; cavidad vaginal: cauterización o amputación del cuello uterino. También se pueden realizar biopsias. Gracias a la endoscopía, es posible no solamente ver una lesión profundamente situada, sino también practicar biopsias, e incluso la extirpación de lesiones inaccesibles a la mano del cirujano.

Una operación consta de tres tiempos esenciales:

- Diéresis.

- Operación propiamente dicha.

- Síntesis.

Diéresis

Significa dividir. Implica la sección y la divulsión de los tejidos superficiales para llegar a un determinado órgano o región.

Puede ser efectuada de dos maneras, dependiendo de la urgencia de cada caso. En las operaciones crónicas o programadas se efectúa según un orden perfectamente establecido, siguiendo pautas bien planificadas, seccionando los tejidos de la piel hasta la profundidad en forma meticulosa, plano por plano, sin ningún tipo de apresuramiento, con una hemostasia cuidadosa y con una perfecta individualización de todos los elementos anatómicos. Implica una cirugía limpia. En las operaciones de urgencia, en cambio, está en juego la vida del paciente, por lo tanto hay que proceder rápido. La diéresis debe ser efectuada sin detenerse en detalles de poca significación. El objetivo del cirujano es llegar lo más rápidamente posible al foco lesional, como sucede en las hemorragias internas, en donde el objetivo fundamental es detener la hemorragia. Una vez solucionado el problema vital, se realizará con tiempo y tranquilidad lo que anteriormente se ha dejado de hacer. Se debe aclarar que no en todas las cirugías de urgencia se actúa de esta manera. En algunas, la diéresis debe tener el mismo trato y la misma prolijidad que una operación crónica, sin embargo en otras, el cirujano no podrá perder tiempo en detalles de poca significación.

Operación Propiamente Dicha

Es el tiempo principal de la operación y su finalidad puede estar condicionada a un sinnúmero de situaciones.

- Resección de un órgano, en cuyo caso la terminación “ectomía” se agrega al órgano resecado. Ejemplos: apendicectomía, colecistectomía, gastrectomía, colectomía, tiroidectomía, etc.  La resección puede ser realizada en forma total o parcial. Ejemplos: colectomía parcial derecha o hemicolectomía derecha (en caso de un proceso neoplásico del ciego que obliga a la resección de todo el colon derecho y porción terminal del intestino delgado). Existen algunos órganos, como el apéndice vermicular y la vesícula biliar, en donde la extirpación se efectúa siempre en forma total.

- Anastomosis entre dos órganos, utilizándose la terminación “anastomosis“, por ejemplo: ileotransversoanastomosis, también denominada ileotransversostomía.

- Abocar un órgano hueco al interior o al exterior, usando la terminación “ostomía”. Ejemplos: colecistostomía, colostomía transversa o ano contranatura, gastroyeyunostomía, ileotransversostomía, etc.

- Abrir, actuar y cerrar. Se utiliza en estos casos la terminación “otomía”. En algunos casos la cirugía se limita a abrir un órgano hueco con diversos objetivos: extraer un cuerpo extraño deglutido, observar y practicar biopsias de una lesión endoluminal, cohibir una hemorragia, extirpar un pólipo, etc., y luego cerrar nuevamente. Ejemplos: gastrotomía, colotomía, esofaguetomía.

- La operación propiamente dicha puede estar destinada a corregir algún defecto congénito: malrrotaciones intestinales, malformaciones cardíacas, hipertrofia congénita del píloro, etc.

- Fijar un órgano en su posición normal, en cuyo caso se agrega la terminación “pexia”. Ejemplos: nefropexia, mastopexia, cecopexia, etc.

- Liberación de adherencias o bridas.

- Drenaje de colecciones: a veces por una nueva laparotomía en caso de un absceso subfrénico postperitonitis, y en otros casos, a través de orificios naturales, como, por ejemplo, el absceso del Douglas por vía vaginal en la mujer y vía rectal en el hombre y en las niñas.

- Detener una hemorragia: ejemplo: herida penetrante del abdomen, lesión de pedículos vasculares, etc. En caso de suturas vasculares se agrega la terminación “rafia”, venorrafia, arteriorrafia, etc.

- Extracción de cuerpos extraños.

- En obstetricia, la operación propiamente dicha puede estar indicada cuando el parto no puede producirse por las vías naturales, sean por causas fetales o maternas. En estos casos, la operación llamada cesárea consistirá en la apertura del útero y la extracción del feto.

- Por último, en algunos pocos casos, la operación propiamente dicha estará indicada cuando existe duda diagnóstica, ejemplo: laparotomía exploradora.

En muchas circunstancias se ejecutan dos o más gestos operatorios de una sola vez.

Así, por ejemplo, en el caso de un embarazo ectópico, se procede a detener la hemorragia y se extirpa la trompa afectada.

Síntesis

Es la reparación quirúrgica de los tejidos seccionados por el cirujano en el primer tiempo de la operación, es decir, en la diéresis. Constituye el último tiempo de toda operación. Es diferente según la zona operada. Así una craneotomía presenta una reparación totalmente diferente a una toracotomía o una laparotomía, por los elementos anatómicos que entran en juego.

Las diferentes incisiones que se practican a nivel del abdomen (incisiones verticales, oblicuas o transversas) obligan al cirujano a practicar las reparaciones de una manera distinta, según sea la incisión practicada. Aún teniendo presente estas variantes, existen dos maneras fundamentales de cerrar una pared:

- Cierre de pared plano por plano.

- Cierre de pared en un solo plano.

El cierre de pared plano por plano es la forma habitual de la síntesis de una laparotomía. Tiene como objetivo el de obtener la reparación anatómica de los diferentes planos constitutivos de la pared. Se emplea tanto en las operaciones programadas como en las de urgencia. La sutura comienza por la profundidad, hasta llegar a la piel. El peritoneo generalmente se sutura con hilo absorbible y en forma continua, la aponeurosis con hilo no absorbible y a puntos separados, la capa muscular constituye un tejido muy friable donde los nudos se desgarran con facilidad, a veces se realizan algunos puntos de afrontamiento. La aponeurosis o vaina anterior se sutura de la forma citada para la vaina posterior. El tejido celular subcutáneo generalmente no se sutura. La piel se cierra con hilo no absorbible y a puntos separados, que se retiran generalmente a los 8 días, excepto en pacientes en mal estado general o neoplásicos, en quienes se espera más tiempo para retirar los puntos.

El cierre de la pared en un solo plano se realiza en casos de evisceración postoperatoria, operaciones muy sépticas o pacientes mal preparados en donde el cirujano teme la evisceración. El fundamente de esta técnica es que en un solo punto se incluyen todos los planos constitutivos de la pared. El hilo penetra en la piel, atraviesa todos los planos hasta el peritoneo en un labio de la herida, y en el otro lo hace en sentido inverso, desde el peritoneo hasta la piel. Ambos hilos se tensan y se procede a anudar fuertemente contra la piel. Los hilos deben ser retirados los más tarde posible, entre la segunda y tercera semana, ya que la herida frecuentemente se halla infectada. Por otro lado, es necesario dar el suficiente tiempo para la creación de un tejido de granulación que asegure la formación de una buena cicatriz operatoria.

# Unidad XVII

Laparoscopía. Consideraciones Generales.

Definición: la laparoscopía se puede definir como el conjunto de procedimientos quirúrgicos destinados a la visualización de la cavidad peritoneal sin tener que abrir ampliamente la pared abdominal, con fines diagnósticos y terapéuticos precisos.

Equipos e instrumentales: como todo procedimiento quirúrgico, la laparoscopía cuenta con sus técnicas y sus instrumentales propios. El equipo y los instrumentales necesarios para realizar una laparoscopía son:

- Sistema óptico: encargado de recoger, transmitir y amplificar la imagen de las vísceras abdominales, es el que permitirá al cirujano realizar los procedimientos quirúrgicos “desde afuera”. El sistema óptico comprende:

- Fuente de luz fría – fibra óptica.

- Cámara y controlador.

- Óptica o laparoscopio.

- Monitor TV.

- Vídeo grabador: permite grabar la operación en una videocinta convencional.

- Insuflador – Fuente de CO2: aparato destinado a la realización del neumoperitoneo, procedimiento por el cual la cavidad peritoneal es llenada con CO2 y distendida hasta un valor igual o inferior a 15 mmHg, ya que presiones mayores comprimen la vena cava y dificultan el retorno venoso al corazón.

- Instrumental: destinados a:

- Acceso de la cavidad abdominal:

- Aguja de Veress: es la que se utiliza para introducir el CO2 en la cavidad peritoneal. Algunos cirujanos prefieren hacer una minilaparotomía para insertar el insuflador de CO2 a visión directa.

- Trócares: metálicos o desechables, de 5 u 11 mm.

- Exposición de estructuras: pinzas de presa.

- Disección de estructuras: disectores, gancho de disección (hook).

- Corte: tijeras rectas, curvas, en pico de loro, gancho de disección.

- Aplicador de clips.

- De sutura: portaagujas, endoloop.

- Colangiografía per operatoria: pinza de Oslen.

- Electrocoagulación: gancho de disección, cánula de coagulación, disectores aislados conectados a la máquina de electrocoagulación.

- Aparato de aspiración – irrigación.

La situación del cirujano, los ayudantes, el instrumentador y el anestesiólogo varían de acuerdo a la escuela, francesa o americana, referida. Demás está decir que ante todo y sobre todo, la comodidad del cirujano es lo fundamental.

Como puede observarse en las figuras de la página siguiente, las posiciones difieren esencialmente en la forma en que se colocan los trócares y en la posición del cirujano con respecto al paciente. El primer ayudante es el encargado de sostener y guiar la cámara, por lo que será considerado “los ojos del cirujano”, y es deseable que el primer ayudante sea uno de al menos tanta experiencia como el cirujano, para poder guiarlo adecuadamente.

Modalidad francesa						  Modalidad americana

Actualmente se realizan por cirugía videolaparoscópica colecistectomías, apendicectomías, curación de úlceras, de hernias diafragmáticas, etc. La CVL también ofrece un gran campo para los procedimientos diagnósticos.

Complicaciones de la CVL:

- Perforación de asas delgadas, vasos, estómago, esófago, etc.

- Enfisema subcutáneo.

- Lesiones por la onda expansiva del hook.

- Caída del clip: hemorragia, bilis por el cístico).

- Clipación con sección del colédoco.

- Dolor de hombro.

- Sangrado por anticoagulación preoperatoria.

- Acidosis metabólica por dióxido de carbono: controversial.

- Compresión de la vena cava por excesivo neumoperitoneo.

Contraindicaciones para la realización de CVL: EPOC, insuficiencia cardíaca.

# Misceláneas

Reanimación CardioPulmonar (RCP) Básica

La RCP básica se basa en el “ABC”, asegurando en primer lugar una adecuada permeabilidad de las vías aéreas (A = airway), en segundo lugar que la ventilación es efectiva y se produce un adecuado intercambio gaseoso (B = breath), y en tercer lugar que la circulación sanguínea sea restituida (C = circulation). Estos tres aspectos de la RCP son prioritarios en este mismo orden, ya que el establecimiento de una vía permeable debe ser el objetivo inicial y prioritario.

En el paciente obnubilado o inconsciente, la vía aérea superior puede llegar a obstruirse a causa de la relajación de los grupos musculares del tracto respiratorio superior. Si se sospecha la obstrucción de la vía aérea superior por un cuerpo extraño, la vía aérea debe ser desobstruida, bien manualmente o, si ello no es efectivo, mediante la maniobra de Heimlich. Cuando existe respiración espontánea y si no existe lesión en la columna cervical, simplemente inclinando la cabeza hacia atrás puede resultar muy efectivo para la apertura de la vía aérea. En algunos pacientes, la colocación de una vía aérea oral o nasal seguida de ventilación mediante mascarilla con bolsa puede proporcionar una adecuada oxigenación, mientras que en otros, la tracción mandibular (de elección en pacientes con posible lesión cervical) o la elevación del mentón puede proporcionar un completo control de la vía aérea superior. En todos los casos deben administrarse suplementos de oxígeno. Si con todas las medidas descriptas la oxigenación sigue siendo inadecuada, se requiere el establecimiento urgente de una vía aérea permeable. La maniobra preferida es la intubación bucotraqueal, a no ser que exista una de las siguientes contraindicaciones: lesión potencial de la columna cervical, obstrucción mecánica de la vía aérea superior, limitación importante de la movilidad de la columna cervical, traumatismo perioral importante o imposibilidad para la apertura de la boca del paciente; en muchos de estos casos, la intubación nasotraqueal es una opción a la intubación bucotraqueal, a no ser que exista traumatismo maxilofacial importante, lo que contraindica la intubación nasotraqueal. En pacientes que, por diferentes motivos, no pueden ser intubados buco o nasotraquealmente, la ventilación mediante una mascarilla con bolsa a través de un tubo nasal u oral, la cricotirotomía y la traqueostomía son opciones adicionales.

En pacientes sin respiración espontánea, se deberá actuar de urgencia, iniciando ventilación asistida con mascarilla con bolsa y oxigenoterapia al 100% a través de una vía bucal o nasal, valorando la oxigenación con un pulsímetro. En estos casos, la intubación traqueal está indicada, y de no ser esta posible, la traqueostomía y la cricotirotomía.

Una vez que se ha establecido la permeabilidad de la vía aérea, los enfermos con una ventilación espontánea inadecuada requieren ventilación; en la RCP con un solo reanimador, ésta deberá realizar dos insuflaciones de 1-1.5 segundos cada una, después seguirá con dos insuflaciones cada 15 compresiones torácicas, a un ritmo de 80-100 compresiones por minuto. Si la RCP la realizan dos animadores, debe realizarse una insuflación después de cada 5 compresiones torácicas, con la misma frecuencia antes mencionada. Cuando sea posible, es preferible y más efectiva la ventilación mediante mascarilla Ambú con una vía buco o nasofaríngea que la ventilación boca a boca.

Las compresiones torácicas deberían iniciarse con el establecimiento de la vía aérea y la ventilación. Un golpe precordial es ocasionalmente efectivo para iniciar la actividad cardíaca, especialmente si se ha presenciado el paro cardíaco, el paciente se encuentra sin pulso y no se dispone de manera inmediata de un desfibrilador. El golpe precordial puede recuperar entre un 11-25% de casos de taquicardia ventricular, pero también puede desencadenar fibrilación ventricular o asistolia. El masaje cardíaco debe realizarse con el paciente colocado en decúbito supino sobre una superficie dura y colocando el talón de una de las manos sobre la mitad inferior del esternón y el talón de la segunda mano sobre la primera. Debe evitarse la compresión directa sobre la apófisis xifoides. Con los dedos extendidos, deben realizarse la compresión para que el esternón se deprima entre 4-5 cm en los adultos. Las compresiones deben ser suaves y ser realizadas con una frecuencia aproximada de 80-110/min. La eficacia de las compresiones torácicas se comprobará mediante la palpación de los pulsos femorales o carotídeos después de 4 ciclos de compresión y ventilación y debe percibirse un impulso en estos lugares después de cada compresión que demuestre la efectividad hemodinámica de la reanimación.

Heridas

- Definición: cualquier lesión con solución de continuidad de la cubierta cutáneo - mucosa con los tejidos subyacentes.

- Clasificación:

- Por su profundidad y jerarquía:

- Simples o profundas.

- Penetrantes o no penetrantes.

- Por su morfología:

- Punzantes.

- Incisas.

- Contusas.

- Por aplastamiento.

- Desgarradas.

- Por arma de fuego.

- Por arma blanca.

- Por su evolución:

- Simples:

- Complicadas:

- Locales: infección, virulentas, tóxicas.

- Generales: infección, sepsis.

- Cuidados:

- Hemorragia.

- Infección.

- Cicatrización.

- Tratamiento:

- Asepsia - Antisepsia.

- Anestesia.

- Lavado.

- Limpieza quirúrgica: regularización de bordes contusos, extracción de tejidos desvitalizados o cuerpos extraños.

- Hemostasia.

- Cierre o sutura: puntos subcutáneos para evitar la tensión al suturar la piel. Sutura intradérmica.

- Control:

- Curaciones.

- Secreción.

- Color de la piel.

- Infección.

- Drenaje.

- Tratamiento de la uña encarnada: no operar si hay infección; hacer pre tratamiento con antibióticos y reposo. Hacer garrot e incisión navicular.

Las variedades del panadizo son: flictenoide, antracoide, yuxtaungueales, del pulpejo, de la primera y de la segunda falange, de las vainas fibrosas. La más común es la del pulpejo.

El tratamiento se hace mediante incisiones: unilateral, en cayado, bilateral con tela de goma, en boca de pez.

El hematoma subungueal requiere drenaje.

Transfusión autóloga

Donador y donante son la misma persona. El mínimo peso corporal requerido es de 50 k. Se puede extraer 7 mL/k; el máximo de extracción es de 450 cc, que corresponde al 7-10% de la volemia total, lo que provoca una mínima repercusión general.

Tipos de transfusión autóloga: autotransfusión diferida (predepósito) per y post operatoria, hemodilución normovolémica aguda.

- Reposición de líquidos de acuerdo a la pérdida sanguínea:

- 12-20%: cristaloides: Ringer lactato, suero fisiológico.

- 20-25%: coloides: haemaccel, etc.

- >25%: hemoderivados.

- Autotransfusión diferida: de particular interés para grupos sanguíneos infrecuentes, portadores de aglutininas irregulares, pacientes jóvenes. Elimina los accidentes por incompatibilidad y el riesgo de inmunización. Los criterios de inclusión son: consentimiento, hemoglobina: 11 g/dL, hematócrito: 34%, ausencia de infecciones, angor inestable, hipertensión arterial severa, Ag-HBS (+), Ac-anti VIH (+).

La autotransfusión diferida se utiliza en casos de cirugía electiva, previendo potenciales hemorragias. El paciente dona su sangre, la que queda en el Banco de Sangre, donde se analiza (VDRL, Ag-HBS, Ac-anti Tripanosoma cruzi, Ac-anti VIH) y almacena, para posteriormente utilizarse durante la cirugía (per operatoria) o después de la misma (post operatoria).

- Hemodilución normovolémica aguda: extracción de sangre previa a la inducción anestésica. Reposición de la volemia. Control: presión arterial, frecuencia cardíaca, ECG continuo, hemoglobina - hematócrito.

- Conclusiones: requiere un esfuerzo multidisciplinario (cirujano - anestesista - hematólogo). La autotransfusión diferida y la hemodilución normovolémica aguda son recursos válidos para evitar o disminuir en forma significativa una transfusión homóloga en las cirugías potencialmente hemorrágicas (bypass, transplantes de hígado, autotransplante de médula ósea, etc.).

Suturas

- Cualidades ideales: estériles, listas para usar, fuerza tensil constante, calibre uniforme, pasaje suave a través de los tejidos, absorción constante y uniforme, maleabilidad, menor reacción tisular.

- Tipos de suturas:

Manuales

Mecánicas: grapadoras (simples, circulares, lineales).

Absorbibles: catgut, polidioxanona (PDS), ácidos poliglicólicos (Dexon, Vicryl).

No absorbibles: nylon, seda, algodón, poliéster (Mercilene, Tycron), polipropileno (Prolene), acero quirúrgico.

Monofilamentos: PDS.

Multifilamentos (trenzadas, mercerizadas): catgut, poliglicólicos.

Naturales: catgut.

Sintéticas: poliglicólicos, PDS.

La resistencia o fuerza tensil (medida en días) y la absorción (medida en días) se relacionan con la reacción tisular de la sutura. Por ejemplo, el catgut tiene una fuerza tensil de 7 días si es simple y 2 semanas si es cromado, y se absorbe en un periodo variable el simple y en 7 semanas el cromado. Los poliglicólicos mantienen su fuerza tensil un 60% a las 4 semanas y un 20% a las 6 semanas, y se absorben en 2-3 meses. Cuando el hilo empieza a absorberse ya ha perdido toda su fuerza tensil, pero no viceversa.

Las suturas naturales se absorben por fagocitosis, las sintéticas por hidrólisis. En las suturas no absorbibles, el cuerpo encapsula el material.

Los multifilamentos crean mayor reacción tisular porque presentan mayor superficie de contacto, y un intersticio que puede alojar gérmenes; para solucionar esto, se recubre la sutura con silicona, etc. Los nudos se realizan mejor con los multifilamentos.

Algodón: multifilamento, natural, no absorbible.

Nylon: monofilamento, sintético, no absorbible.

Seda: multifilamento, natural, no absorbible.

Poliéster: multifilamento, sintético, no absorbible.

Polipropileno: monofilamento, sintético, no absorbible.

Acero  quirúrgico: monofilamento, sintético, no absorbible.

Catgut: multifilamento, natural, absorbible.

PDS: monofilamento, sintético, absorbible.

Ácido poliglicólico: multifilamento, sintético, absorbible.

Para las agujas de sutura, se tiene en cuenta la longitud, el diámetro y si es de 1/2, 1/4 o 3/8 de círculo.

Apendicectomía por la técnica de McBurney

- Incisión oblicua de 4-10 cm, o más, de arriba abajo y de fuera hacia dentro al nivel de la fosa ilíaca derecha, cuya parte media corresponde al punto de unión de los tercios externo y medio de la línea umbilicoespinosa derecha. Incisión de piel y celular subcutáneo.

- Hemostasia del celular subcutáneo, se comienza de derecha a izquierda del lado del cirujano y luego de la misma forma del lado del ayudante se realiza la ligadura del mismo modo.

- Apertura de un pequeño ojal de 1 cm de longitud al nivel de la parte media de la aponeurosis del oblicuo mayor.

- Pinzamiento con pinza de disección con diente del labio superior aponeurótico, repaire de Kocher a este nivel que se lo pasa al ayudante. Tracción hacia arriba por el cirujano del labio inferior aponeurótico con pinza de disección con dientes y con la mano izquierda, haciendo lo mismo el ayudante con la pinza de Kocher ubicada en el labio superior a objeto de separar del plano muscular subyacente.

- Sección de la aponeurosis del oblicuo mayor con tijera, primero hacia la izquierda y luego hacia la derecha, separando el ayudante con un separador de Farabeuf el tejido celular arriba y abajo respectivamente.

- En todo el tiempo anterior, el cirujano tiene traccionado hacia arriba el labio inferior de la aponeurosis del oblicuo mayor con una pinza de disección con dientes. Pinzamiento con pinza de Kocher del labio superior aponeurótico a la compresa de vientre superior. Pinzamiento con pinza de Kocher del labio inferior a la compresa de vientre inferior. Pinza de campo en los extremos de las compresas (segundo campo).

- Individualización de la línea de Spiegel: línea de transición del músculo aponeurótico del oblicuo menor y del transverso. Esta maniobra se realiza con una gasa.

- Tracción por el cirujano con la mano izquierda y con una pinza de disección con dientes de esta línea hacia el ayudante. Repaire hemostático a ese nivel por el cirujano que lo pasa al ayudante. De esta manera ambos mantienen la tracción hacia arriba del plano muscular, facilitando su exposición.

- Disociación del plano muscular con bisturí que se completa con una pinza hemostática curva hasta la visualización del peritoneo; para dicha maniobra se debe introducir la pinza hacia dentro y afuera.

- Pinzamiento del peritoneo con la misma pinza hemostática curva usada en el tiempo anterior para la disección muscular. Es necesario realizar la búsqueda del peritoneo en la parte interna por hallarse en contacto casi directo con el plano muscular suprayacente sin interposición de tejido celular subperitoneal, que en ocasiones dificulta la visualización del peritoneo.

- Pinzado el peritoneo el ayudante lo mantiene traccionado, tomando el cirujano con una pinza de disección con dientes y con la mano izquierda parte de este peritoneo a objeto de exponerlo mejor y observar que en su interior no se encuentre asa intestinal o epiplón. Una maniobra comúnmente realizada es la observación por transparencia a través del peritoneo el mango del bisturí. El peritoneo se presenta normalmente como de aspecto blanco nacarado.

- Apertura de un pequeño ojal en el peritoneo con el bisturí.

- Repaire de pinzas hemostáticas al nivel de los labios de la herida peritoneal, dos en los extremos, interno y externo y otro hacia la derecha.

- Ampliación de la brecha peritoneal con tijera en el sentido de la herida.

- Ampliación de la brecha operatoria por tracción con los separadores de Farabeuf que se introducen en la cavidad abdominal separadamente y a expensas de sus ramas largas una sobre otra.

- Exploración y visualización del segmento ileocecal. Ello se consigue introduciendo la pinza anatómica sin dientes al nivel del espacio parietocólico derecho dirigiendo la punta hacia arriba y afuera. Con esta maniobra se pinza la primera asa en contacto con la pinza anatómica que frecuentemente corresponde al ciego.

- Exteriorización del ciego y del íleon terminal por movimiento de tracción hacia abajo y luego hacia arriba. Con este maniobra aparece frecuentemente el apéndice al nivel de la cara posterior del ciego en el ángulo ileocecal.

- Pinzamiento con pinzas hemostáticas de la punta, parte media y base del apéndice en todo su espesor. En caso de tratarse de una apendicitis aguda, pinza hemostática al nivel de la punta y sobre el meso. No realizar el pinzamiento del apéndice por la posibilidad de contaminación peritoneal. En estos casos realizar la envoltura del apéndice con una gasa a objeto de aislarlo y evitar la contaminación del lecho operatorio. Proseguir la operación en estas condiciones.

- Exposición en abanico de las hemostáticas en número de tres a fin de facilitar la visualización del apéndice al cirujano.

- Liberación de las bridas con golpes de tijera.

- Ojal al nivel del meso realizado por el cirujano con pinza hemostática muy cerca de la implantación del apéndice, cuidando de no dejar porción de ciego con esta maniobra sin irrigación.

- Ligadura con hilo doble del meso – apéndice. Repaire hemostático a nivel del extremo del hilo que se lateraliza hacia la derecha del campo operatorio. Toillete del hilo con tijera.

- Sección del meso – apéndice, con tijera al nivel de la línea de inserción apendicular. Se retira la pinza hemostática que tracciona la parte media del apéndice.

- Jareta al nivel de la base del apéndice. Para ello toma el cirujano con la mano izquierda las dos pinzas hemostáticas del apéndice (la de la punta y la de la base). Con hilo de algodón montado sobre aguja recta intestinal el cirujano circunscribe al nivel de la base del apéndice puntos serosos, terminado con un nudo no apretado al nivel de la emergencia de los hilos. La realización de la jareta se ve facilitada por la fijación del ayudante con la mano izquierda y por medio de una gasa del ciego y la tracción de la aguja intestinal al nivel de la punta en el momento de emergencia de la serosa, con una pinza de disección sin dientes.

- Tercer campo con tres gasas al nivel de la base del apéndice.

- Tripsia de la base del apéndice y puesta con la misma pinza con que se realiza esta maniobra al nivel del límite superior de la tripsia, a objeto de que la ligadura se realice exactamente sobre la tripsia.

- Ligadura del apéndice. El instrumentador ofrece al ayudante hilo doble con una pinza en uno de sus extremos. El ayudante horizontalmente tomando con la mano derecha la pinza hemostática y con la izquierda el otro extremo del hilo, en esta forma contacta la parte media con la zona de la tripsia, que el cirujano presenta horizontalizando la pinza hemostática de la base y verticalizando la punta del apéndice con la mano izquierda y derecha respectivamente. De esta forma el ayudante ofrece los extremos de los hilos al cirujano. Antes de realizar la tracción del primer nudo el ayudante eleva unos milímetros la pinza hemostática de la base del apéndice realizando la tracción del primer nudo en el momento de desprender la pinza.

- En el momento de ligar el apéndice el ayudante mantiene la pinza hemostática del apéndice en la misma posición que la presentaba anteriormente el cirujano. Pinzamiento del hilo de la ligadura del apéndice por fuera del nudo con pinza hemostática y por el ayudante. Sección del hilo de ligadura por fuera de la pinza con bisturí por el cirujano de abajo arriba, manteniendo el ayudante por medio de la pinza sobreelevando la zona de ligadura del apéndice.

- Sección del apéndice. Para ello el cirujano toma las pinzas hemostáticas del apéndice con la mano izquierda y secciona con la derecha el apéndice con bisturí de izquierda a derecha.

- Cauterización del muñón apendicular con la solución yodada, maniobra realizada con el mango del bisturí.

- Invaginación del munón apendicular. Esta maniobra es casi de realización exclusiva del ayudante; para ello con la mano derecha toma la pinza que mantiene el muñón apendicular y lo invagina dentro de la jareta, con la mano izquierda fija el ciego. En este instante el cirujano tracciona el nudo realizado anteriormente en la jareta y el ayudante retira la pinza con movimientos circulares sobre la jareta. Nudo de refuerzo.

- Epiploplastia: el cirujano tracciona el meso del apéndice ligado por medio de su ligadura suavemente y por medio de una pinza hemostática con la mano derecha lo lleva con contacto con la zona de invaginación del muñón apendicular, fijando el ayudante el meso con el hilo de la jareta. En esta ligadura se incluye también los hilos de la ligadura del meso apéndice, el ciego debe ir junto al meso.

- Al tiempo anterior se lo denomina también solidarización. Sección con tijera de dichos hilos.

- Exploración del íleon terminal: esta maniobra realiza el cirujano con una pinza anatómica larga sin dientes desde la válvula ileocecal hasta unos 100 cm de este, realizando la exteriorización de las asas con la pinza y sujetando las mismas por medio de una gasa y con la mano izquierda. Esta maniobra incluye la exploración del mesenterio.

- Sobreelevación de los labios de la brecha abdominal por tracción separada por medio de los separadores de Farabeuf, lo cual facilita la introducción de las asas intestinales. Se retira el separador superior pasando el inferior a la parte superior de la herida muscular, manteniendo tenso por medio de esto la pared abdominal el ayudante.

- Cierre en un solo plano el peritoneo y el plano muscular con hilo doble, prestando atención al realizar el paso a través del peritoneo a fin de no incluir asa intestinal o epiplón en la sutura. Se colocan tres puntos y se comienza a anudarlo de la parte externa a la interna, manteniendo en todo momento tenso el hilo el ayudante. Sección de los hilos con tijera.

- Cierre del plano aponeurótico con hilo simple a puntos separados. El ayudante separa el tejido celular con los separadores de Farabeuf, manteniendo separado el labio inferior en la mano derecha y el labio superior con la izquierda para el primer punto; para los demás puntos se invierte la posición.

- Pinzas en los extremos de la herida cutánea que los mantiene tenso el ayudante y con la mano izquierda en pronación sobre las pinzas.

- Piel con hilos de algodón a puntos separados.

- Sección con tijera de los mismos.

- Apósito estéril.

Traqueostomía (clase del Dr. Corvalán)

Indicaciones Absolutas de Traqueostomía

- Cirugía radical de cuello y cabeza: operación comando en neoplasias de la lengua, disección radical bilateral de cuello, extensa cirugía orofaríngea.

- Cirugía laríngea: cordectomía.

- Cirugía del tiroides: tiroidectomía total con lesión de recurrentes.

- Traumatismo severo, politraumatizados: traumatismo de tórax, pulmón húmedo. Secreciones bronquiales.

- Traumatismo faringolaringotraqueal.

- Cirugía oral, de los huesos del macizo facial.

- Quemaduras severas de las vías aéreas.

- Envenenamiento.

- Edemas laríngeos.

- Terapéutica radiante.

- Traumatismos craneales y ACV, inconsciencia e inhibición del reflejo de la tos.

Indicaciones Relativas de Traqueostomía

- Enfisema mediastinal.

- Dificultad para toilette traqueobronquial.

- Miastenia gravis.

- Infecciones: tétanos, rabia.

- Edema angioneurótico.

- Inhalaciones de cáusticos.

- Lepra.

- Eclampsia.

Tipos de Cánulas para Traqueostomía

- De acuerdo con el sitio de introducción:

- Cánulas nasales: para cirugías orales.

- Cánulas orales: las más frecuentes.

- De acuerdo con si tiene o no tiene balón: el balón cumple tres funciones importantes:

- Es un elemento de fijación de la cánula.

- Sirve para evitar la regurgitación de aire e impedir la aspiración del contenido gástrico en caso de vómitos.

- Ayuda a contener la presión dentro del respirador. La presión del balón no debe exceder los 25 mmHg.

- De acuerdo con su estructura:

- Cánulas preformadas: son las más comunes.

- Rectas con un sistema de alambre en espiral, que se usa en cirugía maxilofacial.

- Cánulas selectivas bronquiales (cánulas de Robershaw): para cirugías torácicas, pulmonares, cardíacas.

- Cánulas faríngeas: para emergencias en casos de traumatismos faciales.

- De acuerdo con el material con el que están hechas:

- Cánulas de metal.

- Cánulas de látex.

- Cánulas de silicona.

Algoritmo para el Manejo del Paciente con Anestesia General

Anestesia general

- Evaluación clínica	 		Evaluación laboratorial

Última ingesta oral					Métodos auxiliares del diagnóstico

Muy importante:			

Líquidos: 3 h.				

Sólidos: 6 h. 				

En embarazadas y 			

Diabéticos se considera		

Que el estómago está		

Lleno					

(B) Preparación y modificación



Premedicación



(C) Inducción de la anestesia general {EV, gases, IM, VO}



     (D) Valoración de la necesidad de intubación endotraqueal

				

				

Se requiere de intubación		No se requiere de intubación

				

Intubación oral/nasal			Mascarilla / Sonda Nasal / Ketamina

 					

	Obstrucción Asegurar permeabilidad de la vía aérea		 					Dar ventilación adecuada

					

  				Vía aérea permeable  Reajuste adecuado de VA

- 

Mantenimiento de la Anestesia General



Hipnosis / Analgesia / Amnesia / Relajación muscular / Estabilidad hemodinámica



Vigilancia postoperatoria  Recuperación sin complicaciones



Posibles complicaciones: UTI, terapia intermedia