# Radovan Garabík & Pavol Ma¾a				   25.3.1996

# Úloha è.4:  Štúdium rozpadových módov 152Eu

### Úvod:

Izotop 152Eu sa rozpadá buï b- rozpadom alebo konkurenèným elektrónovým záchytom.

Schéma rozpadu je pomerne zložitá, avšak ak zanedbáme èiary s ve¾mi malou intenzitou, môžeme s pomerne dobrým priblížením poveda, že b- vedie na vzbudenú hladinu s energiou 344 keV, zatia¾ èo elektrónový záchyt na 122 keV. Ak budeme mera spektrum v koincidenènom zapojení, môžeme pod¾a toho, s ktorou energiou g-kvanta bude daný pík v koincidencii, urèi, èi pochádza z b- rozpadu alebo z elektrónového záchytu.

Na meranie spektra použijeme Ge(Li) detektor, ktorý zapojíme do koincidencie so scintilaèným NaI(Tl) detektorom (spektrum potrebujeme zmera s èo najlepším energetickým rozlíšením, zatia¾ èo pri nastavení diskriminaèného okna nie je energetické rozlíšenie podstatné, aspoò pokia¾ dokážeme odlíši príslušný pík, èo dokážeme)

### Úlohy:

- Pomocou koincidenèného Ge(Li)-NaI(Tl) spektrometra rozhodnú, ktoré èiary spektra 152Eu patria ktorému rozpadovému módu.

### Postup merania:

- Zapojíme meraciu aparatúru

- Urobíme energetickú kalibráciu oboch detektorov

- Zmeriame single spektrum žiarièa 152Eu

- Nastavíme diskriminaèné okno v NaI(Tl) detektore na pík 122 keV a zmeriame spektrum 152Eu v koincidencii

- To isté ako v predchádzajúcom bode pre energiu 344 keV

- Urèíme, ktorý z píkov v spektre 152Eu prislúcha b- rozpadu a ktorý elektrónovému záchytu.

### Experimentálne výsledky:

Kalibrácia NaI(Tl) detektora:

E[keV]=-22.7939+0.4848×k

Kalibrácia Ge(Li) detektora:

E[keV]=-0.788+0.3568×k

Polohy a ve¾kosti píkov získaných zo spektra 152Eu v single meraní sú v Tab 1), v koincidencii s energiou 122 keV v Tab 2), v koincidencii s energiou 344 keV v  Tab 3).

### Spracovanie výsledkov:

Pomer poèetností v píkoch pre koincidenciu k poèetnostiam získaným v single spektre je znázornený na Grafe 1).

### Diskusia:

Píky prislúchajúce opaènému procesu než tomu, na ktorý máme nastavené koincidenèné okno, budú výrazne potlaèené. Uplatòova sa tu budú náhodné koincidencie. Aby sme aspoò trocha ohodnotili ve¾kos týchto náhodných koincidencií, môžeme sa pozrie na energie 122 keV a 344 keV. Tieto píky sú v koincidencii buï s g-kvantom s inou energiou, ktoré urèite nie je v kaskáde, alebo s tou istou energiou, ktoré je iba jediné pri každom rozpade, a preto poèetnos týchto impulzov je daná iba náhodnými koincidenciami. Vidíme, že náhodné koincidencie tvoria približne 2 %.

V zozpadovej schéme 152Eu sa nachádzajú píky s energiou 1089 keV a 1086 keV, ktoré náš detektor nedokáže od seba odlíši. Preto v Tab 1) je na tomto mieste pík s energiou 1086 keV, ktorý je intenzívnejší ako 1089 keV, v Tab 2) sa nachádza ten istý pík a v Tab 3) je tento pík potlaèený, pík ktorý vidíme má energiu 1089 keV.

Keïže v koincidencii s 344 keV bol pík 1086 keV potlaèený, patrí k elektrónovému záchytu, pík 1089 keV patrí k b- rozpadu.

Podobne urèíme ostatné píky a výsledky sú:

| E [kev] | 122 | 244 | 252 | 271 | 296 | 329 | 344 | 368 | 411 | 444 | 489 | 503 | 520 | 564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rozpad | EC | EC | ? | b- | EC | ? | b- | b- | b- | EC | EC | ? | ? | ? |

| E [kev] | 586 | 641 | 656 | 678 | 689 | 720 | 765 | 779 | 811 | 842 | 867 | 919 | 926 | 964 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rozpad | b- | ? | ? | b- | EC | ? | ? | b- | ? | ? | EC | ? | ? | EC |

| E [kev] | 996 | 1005 | 1086 | 1089 | 1112 | 1213 | 1250 | 1274 | 1299 | 1408 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rozpad | ? | EC | EC | b- | EC | EC | ? |  | b- | EC |

V tabu¾ke nie sú zahrnuté prvé tri píky (zo single merania), ktoré nie sú pravé ale sú spôsobené elektronickým šumom obvyklým na zaèiatku spektra.

V uvedenej tabu¾ke znamená b- že daná èiara pochádza z b- rozpadu, EC znamená, že daná èiara pochádza z elektrónového záchytu, ? znamená že poèetnos bola taká nízka, že pri koincidenènom alebo antikoincidenènom meraní sa èiara nedala namera a teda nevieme urèi, z akého módu rozpadu pochádza.

### Záver:

V tomto meraní sme študovali rozpadové módy izotopu 152Eu a pomocou koincidenèných meraní sme zistili, ktoré z energií g-kvánt patria b- rozpadu a ktoré elektrónovému záchytu.